
基本建设工程控制价报告

青岛市黄岛区六汪镇人民政府：
我公司接受委托，对贵方六汪镇祝兹田园综合体基础设施配套项目控制价进行了认真细致的编制。该工程相关资料的真实、合法、完整性由建设方单位负责。我们的责任是按照相关的法律、法规的要求对控制价进行编制，并发表编制意见，特报告如下：

一、工程基本概况

建设单位名称：青岛市黄岛区六汪镇人民政府

工程名称：六汪镇祝兹田园综合体基础设施配套项目 

工程地址：青岛市黄岛区六汪镇
工程内容：包括祝兹田园厅、祝兹田园驿站、导视系统、室外基础设施、公共照明路灯、监控项目内土建、装饰、安装、园林、市政等施工内容。
二、编制范围

六汪镇祝兹田园综合体基础设施配套项目的控制价编制范围：工程量核算、清单编制、定额套用等相关内容。

三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)； 

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）;

3.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013 ）;

4.《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013 ）;

5.《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）;

6.《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标〔2016〕40号）；

3.《山东省建筑工程工程量清单计价办法》 鲁建发【2011】3号；

4.《青岛市建设工程工程量清单计价实施细则》青建管字【2011】43号；

5.《山东省安装工程消耗量定额》（2016）；
6.《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）；

7.《山东省市政工程消耗量定额》（2016）；

8.《山东省房屋修缮工程消耗量定额》（2020）
9.《青岛市工程结算资料汇编》（2020）； 

10.建设单位提供的电子版图纸、设计说明、设计答疑回复及现场踏勘取得的资料；
11.地材价格按《青岛材价》2021年发布现行市场材料单价；

12.青岛市2020（省价目表 增值税一般 青岛人工青建管字（2020）17号鲁标定字（2019）3号）；

13.山东省住建厅文件 鲁建标字〔2019〕10号关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知；

14.《关于调整山东省建筑和市政工程安全文明施工费费率标准的通知》（鲁建标函〔2017〕23号）；

15.山东省住房和城乡建设厅 鲁建标字[2020]24号《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》；

16.山东省住房和城乡建设厅 鲁建标字[2020]26号关于发布《山东省房屋修缮工程消耗量定额》《山东省市政养护维修工程消耗量定额》的通知；
17.现行的标准图集、规范与工程造价相关的计价规定。

四、编制原则

1、公正原则：在咨询过程中，实事求是，客观公正，严格按照国家的法律、法规、规章、规范性文件及行业规定和相应的标准、规范、技术性文件要求计价，严格履行依法签订的合同和协议，正确维护各方合法权益，确保咨询结果客观公正。

2、公平原则：以独立平等的主体资格参与竞争，遵循“自愿、平等、诚实、守信”的原则和行业准则，不以行政手段强制承揽业务，不以非法手段骗取业务。

3、公开原则：在咨询过程中，向社会公开有关必要的信息（按有关规定应予保密的除外），光明正大，不搞私下交易，不搞“暗箱”操作。

五、编制过程

对该工程实施控制价编制的主要程序是：

1、接收建设单位提供的资料和文件，出具接收资料明细单。

2、进行编制前调查，制定实施方案，配备操作人员。

3、现场勘查、测量，了解情况。

4、开展工程造价的各项计量、确定和其他工作，对工程对象和工程资料等进行仔细的计算、分析、归纳、总结。

5、与建设单位进行沟通，对报送的资料内容进行核对，对依据充分各方认可的内容进行归纳、打印。

6、编制控制价报告初稿，实施内部复核并征询各方意见。

7、各方确认编制结果后，出具正式编制报告。

8、咨询成果交付与资料交接。

六、其他说明

1、本工程建筑、装饰、安装、市政、园林按三类工程取费，建筑工程省价128元/工日，装饰工程138元/工日，安装工程138元/工日，市政117元/工日，园林117元/工日，修缮建筑133元/工日，安装工程138元/工日，市政117元/工日；市价建筑131元/工日，装饰146元/工日，安装137元/工日，市政117元/工日，园林人工113元/工日，修缮建筑140元/工日，安装工程137元/工日；

2、混凝土按照商品混凝土考虑，各种添加剂及泵送费用均包含在商品混凝土材料单价中；

3、砂浆按照预拌砂浆考虑；

4、本控制价编制时综合考虑了图纸范围内的全部内容，施工单位在报价时综合考虑，图纸范围内的内容不予以追加。

5、工程排污费、建设项目工伤保险费已计入，工程结算时凭有关部门出具的缴费凭据按实结算。

七、编制结果

经过我们核算,上述工程控制价总额为2921722.52元，并经建设单位确认。              

八、附件

基本建设工程控制价报告书。

天宇工程咨询有限公司         工程师：

                                 复核人员（签章）：

   法定代表人：

（咨询单位公章、资质章）

单位地址: 青岛市黄岛区海王路与凰蹲山路交界贝多芬公馆网点105号
电话:0532-86611337

                       报告日期：2021年10月24日 



