## 最高投标限价封-1.1 封面
最高投标限价封-1.1
| 03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 |  |  | 工 程
最高投标限价
招标人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位盖章） |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位资质专用章） |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 复核人：
|  | （签字、盖执业专用章） |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日

## 最高投标限价封-2 填表须知
最高投标限价封-2
填 表 须 知
1 最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人编制，投标报价应由
投标人或受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人编制。
2 工程量清单计价表中的任何内容不应删除或涂改。
3 工程量清单计价表中列明的所有需要填报的单价和合价， 投标人均应填报。
4 金额(价格)以人民币“元”为单位，单价保留小数点后两位，合价取整数。
5 工程量清单计价表的填写应符合下列规定:
(1) 工程量清单计价表中所有要求签字、盖章的地方，均应由规定的单位和人员签字、盖章。编制人是指电力工
程造价专业的人员。
(2) 工程项目最高投标限价/投标报价表的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、投标人采购设备费等，按
相应项目费用汇总表中合计栏的金额填写。
(3) 编制说明应包括工程概况、编制依据以及其他需要说明的问题。
(4) 分部分项工程(单价措施项目)清单计价表的序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应按
分部分项工程量清单中的相应内容填写，全费用综合单价应按本规范的要求计算，填入表格。
(5) 拆除项目清单计价表的序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应按拆除项目清单中的相
应内容填写，全费用综合单价应按本规范的要求计算，填入表格。
(6) 投标人采购材料计价表、投标人采购设备计价表应按招标人提供的投标人采购材料(设备)表进行填写。招标
人采购材料(设备)计价表应按招标人提供的招标人采购材料表进行填写。
(7) 措施项目清单计价表应按招标文件已列的措施项目填写。
(8) 计日工计价表中人工、材料、机械名称、单位和暂定数量应按计日工表中相应的内容填写，工程竣工后，计
日工工作费应按实际完成的工程量所需费用结算。
(9) 如有需要说明的其他事项可增加条款。

## 最高投标限价表-1 最高投标限价编制说明
最高投标限价表-1
最高投标限价编制说明
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分

## 最高投标限价表-2 工程项目最高投标限价汇总表
最高投标限价表-2
工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分
序号 | 项目或费用名称 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | 2358087 | 明细详见最高投标限价表-3
1.1 | 其中：暂估价材料费
1.2 | 其中：安全文明施工费 | 40894
1.3 | 其中：临时设施费 | 48232
2 | 投标人采购设备费 | 10326266 | 明细详见最高投标限价表-7
3 | 措施项目费 |  | 明细详见最高投标限价表-8
3.1 | 其中：投标人增列措施项目费
4 | 其他项目费 |  | 明细详见最高投标限价表-9
4.1 | 其中：暂列金额
4.2 | 其中：专业工程暂估价
5 | 投标报价合计=1+2+3+4 | 12684352
注：投标人增列措施项目费仅在投标报价时计列。

## 最高投标限价表-3 分部分项工程费用汇总表
最高投标限价表-3
分部分项工程费用汇总表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目或费用名称 | 金额 | [5 empty] | 备注
|  | 合计 | 其中：人工费 | 其中：暂估价材料费 | 其中：安全文明施工费 | 其中：临时设施费
一 | 建筑工程费 | [6 empty] | 明细详见最高投标限价表-4
二 | 安装工程费 | 2358087 | 225201 |  | 40894 | 48232 |  | 明细详见最高投标限价表-4
5 | 电缆敷设 | 1320385 | 110404 |  | 15685 | 18430
5.2 | 电缆沟、浅槽敷设 | 1294859 | 106120 |  | 15214 | 17871 |  | 包括电缆沟、浅槽、竖井等敷设
| 光缆敷设 | 25526 | 4284 |  | 471 | 558
6 | 电缆附件 | 626476 | 90593 |  | 10035 | 11864 |  | 包括水下电缆附件
6.1 | 电缆头 | 307516 | 72657 |  | 7931 | 9377 |  | 包括终端头、中间接头及附件、水下电缆铠装层剥离
6.2 | 接地 | 97546 | 7447 |  | 651 | 769 |  | 包括接地箱、交叉互联箱、接地电缆、接地装置等
6.3 | 两端设备 | 197224 | 9931 |  | 1415 | 1672 |  | 包括避雷器、绝缘子、供油装置等两端设备材料安装
| 电缆保护管及抱箍 | 24190 | 558 |  | 39 | 46
8 | 调试及试验 | 411226 | 24204 |  | 15174 | 17939
8.1 | 电缆试验 | 411226 | 24204 |  | 15174 | 17939 |  | 电缆的常规试验、输电线路试运、交接试验、特殊试验等
三 | 拆除工程费 | [6 empty] | 明细详见最高投标限价表-5
| 合 计 | 2358087 | 225201 |  | 40894 | 48232 |  | 汇总到最高投标限价表-2

## 最高投标限价表-4 分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [12 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价 |  |  |  |  | 合价
[6 empty] | 单价 | 其中 |  |  |  | 合计 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[9 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 建筑工程费
二 |  | 安装工程费 | [8 empty] | 2358087 | 225201 |  | 486647 | 1026848
|  | 电缆敷设 | [8 empty] | 1320385 | 110404 |  | 123986 | 801995
| JL5211 | 电缆沟、浅槽敷设 | [8 empty] | 1294859 | 106120 |  | 121107 | 791515
1 | JL5211JL2801 | 电缆隧道内敷设 | 1.型号、规格:ZC-YJLW02-Z-64/110 1x630 2.固定方式:隧道内 | m | 14730 | 79.56 | 7.17 | 8.14 | 46.24 |  | 1171919 | 105551 |  | 119897 | 681115
2 | JL5211JL3001 | 桥架敷设 | 1.型号、规格:ZC-JDYJOV-8.7/10-1x240 2.说明:110KV接地电缆 | m | 600 | 204.9 | 0.95 | 2.02 | 184 |  | 122940 | 569 |  | 1210 | 110400
|  | 光缆敷设 | [8 empty] | 25526 | 4284 |  | 2879 | 10480
3 | 100001JG5201 | 室内光缆 | 1.型号、规格:48芯地埋无金属光缆 | m | 800 | 17.54 | 1.11 | 0.55 | 13.1 |  | 14032 | 884 |  | 437 | 10480
4 | 100001JG5401 | 光缆单盘测试 |  | 盘 | 1 | 2043.77 | 239.4 | 973.94 |  |  | 2044 | 239 |  | 974
5 | 100001JG5601 | 光缆测试 |  | 中继段 | 2 | 4725.03 | 1580.04 | 734.25 |  |  | 9450 | 3160 |  | 1469
|  | 电缆附件 | [8 empty] | 626476 | 90593 |  | 136882 | 224853
| JL6111 | 电缆头 | [8 empty] | 307516 | 72657 |  | 112171
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [12 empty] | 金额单位：元
6 | JL6111JL3301 | 电缆终端头 | 1.型号、规格:ZC-YJLW02-Z-64/110 1x630 | 个 | 54 | 5155.48 | 1181.63 | 1955.22 |  |  | 278396 | 63808 |  | 105582
7 | JL6111JL3401 | 电缆中间接头 | 1.型号、规格:ZC-YJLW02-Z-64/110 1x630 2.其它要求:带玻璃钢保护壳 | 个 | 6 | 4853.28 | 1474.81 | 1098.25 |  |  | 29120 | 8849 |  | 6590
| JL6211 | 接地 | [8 empty] | 97546 | 7447 |  | 12662 | 60640
8 | JL6211JL3502 | 接地箱 | 1.名称:保护接地箱 2.材质:三线保护接地 | 套 | 10 | 4854.25 | 349.34 | 595.39 | 3100 |  | 48543 | 3493 |  | 5954 | 31000
9 | JL6211JL3503 | 接地箱 | 1.名称:直接接地箱 2.材质:三线直接接地 | 套 | 12 | 4083.62 | 329.45 | 558.99 | 2470 |  | 49003 | 3953 |  | 6708 | 29640
| JL6311 | 两端设备 | [8 empty] | 197224 | 9931 |  | 12022 | 143187
10 | JL6311JK5101 | 避雷器 | 1.型号、规格:AC110KV,硅橡胶，不带间隙 | 个 | 30 | 1075.1 | 262.55 | 310.73 |  |  | 32253 | 7877 |  | 9322
11 | JL6311JK5001 | 其他金具 | 1.名称:支柱绝缘子 2.型号、规格:复合横担绝缘子 FS-110/10 | 个 | 24 | 6633.15 | 43.47 | 105.03 | 5840 |  | 159196 | 1043 |  | 2521 | 140160
12 | JL6311JK5002 | 其他金具 | 1.名称:铜 | 个 | 12 | 174.91 | 28.08 | 4.98 | 97.35 |  | 2099 | 337 |  | 60 | 1168
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [12 empty] | 金额单位：元
铝过渡线夹 2.型号、规格:SSLG-300/40
13 | JL6311JK5003 | 其他金具 | 1.名称:T型线夹 2.型号、规格:TY-300/40 | 个 | 12 | 160.44 | 28.08 | 4.98 | 84.07 |  | 1925 | 337 |  | 60 | 1009
14 | JL6311JK5004 | 其他金具 | 1.名称:设备线夹 2.型号、规格:SY-300/40 | 个 | 12 | 145.97 | 28.08 | 4.98 | 70.8 |  | 1752 | 337 |  | 60 | 850
|  | 电缆保护管及抱箍 | [8 empty] | 24190 | 558 |  | 27 | 21027
15 | 100001JL1701 | 电缆保护管 | 1.管径:Φ210 2.管材材质:MPP 3.壁厚:L=3m | 根 | 12 | 2015.8 | 46.5 | 2.28 | 1752.21 |  | 24190 | 558 |  | 27 | 21027
|  | 调试及试验 | [8 empty] | 411226 | 24204 |  | 225779
| JL8111 | 电缆试验 | [8 empty] | 411226 | 24204 |  | 225779
16 | JL8111JL4201 | 电缆护层试验 | 1.电压等级:110KV | 三相 | 1 | 316 | 75.27 | 89.24 |  |  | 316 | 75 |  | 89
17 | JL8111JL4301 | 电缆耐压试验 |  | 回路 | 4 | 72065.63 | 3380.06 | 41018.8 |  |  | 288263 | 13520 |  | 164075
18 | JL8111JL4401 | 电缆参数试验 |  | 回路 | 4 | 4299 | 551.23 | 1861.59 |  |  | 17196 | 2205 |  | 7446
19 | JL8111JL4601 | 电缆局放试验 |  | 套 | 12 | 8787.66 | 700.3 | 4513.98 |  |  | 105452 | 8404 |  | 54168
三 |  | 措施项目费
| 1 | 基坑明排水
1 |  |  |  |  | 1
| 2 | 井点降水
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [12 empty] | 金额单位：元
2 |  |  |  |  | 1
| 3 | 边坡处理
3 |  |  |  |  | 1
| 4 | 施工道路
4 |  |  |  |  | 1
| 5 | 电缆GIS头辅助工作
5 |  |  |  |  | 1
| 6 | 交叉跨越
6 |  |  |  |  | 1
| 7 | 临时围堰
7 |  |  |  |  | 1
| 8 | 索道站安装
8 |  |  |  |  | 1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。

## 最高投标限价表-4 建筑分部分项工程清单计价表
最高投标限价表-4
建筑分部分项工程清单计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [12 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价 |  |  |  |  | 合价
[6 empty] | 单价 | 其中 |  |  |  | 合计 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[9 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 建筑工程费
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。

## 最高投标限价表-4 安装分部分项工程清单计价表
最高投标限价表-4
安装分部分项工程清单计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [12 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价 |  |  |  |  | 合价
[6 empty] | 单价 | 其中 |  |  |  | 合计 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[9 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 安装工程费 | [8 empty] | 2358087 | 225201 |  | 486647 | 1026848
|  | 电缆敷设 | [8 empty] | 1320385 | 110404 |  | 123986 | 801995
| JL5211 | 电缆沟、浅槽敷设 | [8 empty] | 1294859 | 106120 |  | 121107 | 791515
1 | JL5211JL2801 | 电缆隧道内敷设 | 1.型号、规格:ZC-YJLW02-Z-64/110 1x630 2.固定方式:隧道内 | m | 14730 | 79.56 | 7.17 | 8.14 | 46.24 |  | 1171919 | 105551 |  | 119897 | 681115
2 | JL5211JL3001 | 桥架敷设 | 1.型号、规格:ZC-JDYJOV-8.7/10-1x240 2.说明:110KV接地电缆 | m | 600 | 204.9 | 0.95 | 2.02 | 184 |  | 122940 | 569 |  | 1210 | 110400
|  | 光缆敷设 | [8 empty] | 25526 | 4284 |  | 2879 | 10480
3 | 100001JG5201 | 室内光缆 | 1.型号、规格:48芯地埋无金属光缆 | m | 800 | 17.54 | 1.11 | 0.55 | 13.1 |  | 14032 | 884 |  | 437 | 10480
4 | 100001JG5401 | 光缆单盘测试 |  | 盘 | 1 | 2043.77 | 239.4 | 973.94 |  |  | 2044 | 239 |  | 974
5 | 100001JG5601 | 光缆测试 |  | 中继段 | 2 | 4725.03 | 1580.04 | 734.25 |  |  | 9450 | 3160 |  | 1469
|  | 电缆附件 | [8 empty] | 626476 | 90593 |  | 136882 | 224853
| JL6111 | 电缆头 | [8 empty] | 307516 | 72657 |  | 112171
6 | JL6111JL3301 | 电缆终端头 | 1.型号、规 | 个 | 54 | 5155.48 | 1181.63 | 1955.22 |  |  | 278396 | 63808 |  | 105582
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
安装分部分项工程清单计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [12 empty] | 金额单位：元
格:ZC-YJLW02-Z-64/110 1x630
7 | JL6111JL3401 | 电缆中间接头 | 1.型号、规格:ZC-YJLW02-Z-64/110 1x630 2.其它要求:带玻璃钢保护壳 | 个 | 6 | 4853.28 | 1474.81 | 1098.25 |  |  | 29120 | 8849 |  | 6590
| JL6211 | 接地 | [8 empty] | 97546 | 7447 |  | 12662 | 60640
8 | JL6211JL3502 | 接地箱 | 1.名称:保护接地箱 2.材质:三线保护接地 | 套 | 10 | 4854.25 | 349.34 | 595.39 | 3100 |  | 48543 | 3493 |  | 5954 | 31000
9 | JL6211JL3503 | 接地箱 | 1.名称:直接接地箱 2.材质:三线直接接地 | 套 | 12 | 4083.62 | 329.45 | 558.99 | 2470 |  | 49003 | 3953 |  | 6708 | 29640
| JL6311 | 两端设备 | [8 empty] | 197224 | 9931 |  | 12022 | 143187
10 | JL6311JK5101 | 避雷器 | 1.型号、规格:AC110KV,硅橡胶，不带间隙 | 个 | 30 | 1075.1 | 262.55 | 310.73 |  |  | 32253 | 7877 |  | 9322
11 | JL6311JK5001 | 其他金具 | 1.名称:支柱绝缘子 2.型号、规格:复合横担绝缘子 FS-110/10 | 个 | 24 | 6633.15 | 43.47 | 105.03 | 5840 |  | 159196 | 1043 |  | 2521 | 140160
12 | JL6311JK5002 | 其他金具 | 1.名称:铜铝过渡线夹 | 个 | 12 | 174.91 | 28.08 | 4.98 | 97.35 |  | 2099 | 337 |  | 60 | 1168
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
安装分部分项工程清单计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [12 empty] | 金额单位：元
2.型号、规格:SSLG-300/40
13 | JL6311JK5003 | 其他金具 | 1.名称:T型线夹 2.型号、规格:TY-300/40 | 个 | 12 | 160.44 | 28.08 | 4.98 | 84.07 |  | 1925 | 337 |  | 60 | 1009
14 | JL6311JK5004 | 其他金具 | 1.名称:设备线夹 2.型号、规格:SY-300/40 | 个 | 12 | 145.97 | 28.08 | 4.98 | 70.8 |  | 1752 | 337 |  | 60 | 850
|  | 电缆保护管及抱箍 | [8 empty] | 24190 | 558 |  | 27 | 21027
15 | 100001JL1701 | 电缆保护管 | 1.管径:Φ210 2.管材材质:MPP 3.壁厚:L=3m | 根 | 12 | 2015.8 | 46.5 | 2.28 | 1752.21 |  | 24190 | 558 |  | 27 | 21027
|  | 调试及试验 | [8 empty] | 411226 | 24204 |  | 225779
| JL8111 | 电缆试验 | [8 empty] | 411226 | 24204 |  | 225779
16 | JL8111JL4201 | 电缆护层试验 | 1.电压等级:110KV | 三相 | 1 | 316 | 75.27 | 89.24 |  |  | 316 | 75 |  | 89
17 | JL8111JL4301 | 电缆耐压试验 |  | 回路 | 4 | 72065.63 | 3380.06 | 41018.8 |  |  | 288263 | 13520 |  | 164075
18 | JL8111JL4401 | 电缆参数试验 |  | 回路 | 4 | 4299 | 551.23 | 1861.59 |  |  | 17196 | 2205 |  | 7446
19 | JL8111JL4601 | 电缆局放试验 |  | 套 | 12 | 8787.66 | 700.3 | 4513.98 |  |  | 105452 | 8404 |  | 54168
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。

## 最高投标限价表-4.1 工程量清单全费用综合单价分析表
最高投标限价表-4.1
工程量清单全费用综合单价分析表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 全费用综合单价组成 | [12 empty] | 全费用综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 措施费 |  |  | 规费 |  | 企业管理费 | 利润 | 编制基准期价差 | 税金
[6 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 | 措施费 | 其中：安全文明施工费 | 其中：临时设施费
一 |  | 建筑工程费
土石方工程
| JL1111 | 土石方挖填
| JL1211 | 开挖及修复路面
构筑物
| JL2111 | 电缆沟、浅槽
| JL2211 | 工作井
| JL2311 | 电缆埋管
隧道工程
| JL2411 | 隧道建筑
| JL2421 | 隧道辅助
| JL2511 | 栈桥
辅助工程
| JL3111 | 围护
| JL3211 | 地基处理
二 |  | 安装工程费
电缆桥支架
| JL4111 | 电缆桥架
| JL4211 | 电缆支架
电缆敷设
| JL5111 | 直埋敷设
| JL5211 | 电缆沟、浅槽敷设
1 | JL5211JL2801 | 电缆隧道内敷设 | m | 7.17 | 8.14 | 46.24 |  | 3.28 | 1.03 | 1.21 | 3.21 |  | 3.27 | 1.21 | 0.47 | 6.57 | 79.56
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4.1
工程量清单全费用综合单价分析表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [11 empty] | 金额单位：元
| JL5211JL3001 | 桥架敷设 | m | 0.95 | 2.02 | 184 |  | 0.22 | 0.07 | 0.08 | 0.42 |  | 0.23 | 0.08 | 0.06 | 16.92 | 204.9
| JL5311 | 埋管内敷设
| JL5411 | 桥支架敷设
| JL5511 | 栈桥敷设
| JL5611 | 水下电缆敷设
光缆敷设
3 | 100001JG5201 | 室内光缆 | m | 1.11 | 0.55 | 13.1 |  | 0.32 | 0.1 | 0.12 | 0.49 |  | 0.33 | 0.12 | 0.07 | 1.45 | 17.54
| 100001JG5401 | 光缆单盘测试 | 盘 | 239.4 | 973.94 |  |  | 228.37 | 71.19 | 84.16 | 107.1 |  | 226.53 | 84.05 | 15.63 | 168.75 | 2043.77
| 100001JG5601 | 光缆测试 | 中继段 | 1580.04 | 734.25 |  |  | 512.95 | 159.9 | 189.03 | 706.84 |  | 508.83 | 188.8 | 103.18 | 390.14 | 4725.03
电缆附件
| JL6111 | 电缆头
6 | JL6111JL3301 | 电缆终端头 | 个 | 1181.63 | 1955.22 |  |  | 418.31 | 130.39 | 154.15 | 528.6 |  | 414.92 | 153.96 | 77.16 | 425.68 | 5155.48
| JL6111JL3401 | 电缆中间接头 | 个 | 1474.81 | 1098.25 |  |  | 476.03 | 148.39 | 175.42 | 659.75 |  | 472.19 | 175.21 | 96.31 | 400.73 | 4853.28
| JL6211 | 接地
8 | JL6211JL3502 | 接地箱 | 套 | 349.34 | 595.39 | 3100 |  | 97.3 | 30.33 | 35.85 | 156.28 |  | 96.51 | 35.81 | 22.81 | 400.81 | 4854.25
| JL6211JL3503 | 接地箱 | 套 | 329.45 | 558.99 | 2470 |  | 92.84 | 28.94 | 34.21 | 147.38 |  | 92.1 | 34.17 | 21.51 | 337.18 | 4083.62
| JL6311 | 两端设备
10 | JL6311JK5101 | 避雷器 | 个 | 262.55 | 310.73 |  |  | 117.99 | 36.78 | 43.48 | 117.45 |  | 117.04 | 43.43 | 17.14 | 88.77 | 1075.1
| JL6311JK5001 | 其他金具 | 个 | 43.47 | 105.03 | 5840 |  | 31.63 | 9.86 | 11.66 | 19.45 |  | 31.39 | 11.65 | 2.84 | 547.69 | 6633.15
| JL6311JK5002 | 其他金具 | 个 | 28.08 | 4.98 | 97.35 |  | 6.64 | 2.07 | 2.45 | 12.57 |  | 6.58 | 2.44 | 1.83 | 14.44 | 174.91
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4.1
工程量清单全费用综合单价分析表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [11 empty] | 金额单位：元
| JL6311JK5003 | 其他金具 | 个 | 28.08 | 4.98 | 84.07 |  | 6.64 | 2.07 | 2.45 | 12.57 |  | 6.58 | 2.44 | 1.83 | 13.25 | 160.44
| JL6311JK5004 | 其他金具 | 个 | 28.08 | 4.98 | 70.8 |  | 6.64 | 2.07 | 2.45 | 12.57 |  | 6.58 | 2.44 | 1.83 | 12.05 | 145.97
| JL6411 | 水下电缆锚固及保护
电缆保护管及抱箍
15 | 100001JL1701 | 电缆保护管 | 根 | 46.5 | 2.28 | 1752.21 |  | 10.39 | 3.24 | 3.83 | 20.8 |  | 10.31 | 3.83 | 3.04 | 166.44 | 2015.8
防火
| JL7111 | 构筑物防火
| JL7211 | 电缆本体防火
调试及试验
| JL8111 | 电缆试验
16 | JL8111JL4201 | 电缆护层试验 | 三相 | 75.27 | 89.24 |  |  | 36.79 | 11.47 | 13.56 | 33.67 |  | 36.49 | 13.54 | 4.91 | 26.09 | 316
| JL8111JL4301 | 电缆耐压试验 | 回路 | 3380.06 | 41018.8 |  |  | 8467.57 | 2639.49 | 3120.43 | 1512.07 |  | 8399.4 | 3116.64 | 220.72 | 5950.37 | 72065.63
| JL8111JL4401 | 电缆参数试验 | 回路 | 551.23 | 1861.59 |  |  | 529.07 | 164.92 | 194.97 | 246.59 |  | 524.82 | 194.74 | 36 | 354.96 | 4299
| JL8111JL4601 | 电缆局放试验 | 套 | 700.3 | 4513.98 |  |  | 1054.56 | 328.72 | 388.62 | 313.28 |  | 1046.07 | 388.15 | 45.73 | 725.59 | 8787.66
| JL8211 | 设备试验
电缆监测（控）系统
| JL9111 | 在线监测
| JL9211 | 安保监控
三 |  | 措施项目费
| 1 | 基坑明排水
1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4.1
工程量清单全费用综合单价分析表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [11 empty] | 金额单位：元
| 2 | 井点降水
2
| 3 | 边坡处理
3
| 4 | 施工道路
4
| 5 | 电缆GIS头辅助工作
5
| 6 | 交叉跨越
6
| 7 | 临时围堰
7
| 8 | 索道站安装
8
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。

## 最高投标限价表-4.2 工程量清单全费用综合单价人、材、机计价
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 (编制依据) | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 (数量) | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[7 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 建筑工程费
二 |  | 安装工程费
|  | 电缆敷设 | [6 empty] | 110404 |  | 123986 | 801995
| JL5211 | 电缆沟、浅槽敷设 | [6 empty] | 106120 |  | 121107 | 791515
1 | JL5211JL2801 | 电缆隧道内敷设 | m | 14730 |  |  |  |  | 105551 |  | 119897 | 681115
| JYL2-74 | 110kV电缆敷设 隧道内(mm2) 800以内 | 100m/三相 | 49.1 | 2149.72 | 2440.5 | 13870.92 |  | 105551 |  | 119829 | 681062
| 补充主材012@1 | 单芯电缆刚性夹具 Φ100 | 付 | 760 |  |  | 141.59 |  |  |  |  | 107611
| 补充主材012@2 | 单芯电缆挠性夹具 Φ100 | 付 | 3600 |  |  | 159.29 |  |  |  |  | 573452
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 7.17 | 8.14 | 46.24 |  | 105551 |  | 119897 | 681115
2 | JL5211JL3001 | 桥架敷设 | m | 600 |  |  |  |  | 569 |  | 1210 | 110400
| JYL4-10 | 接地电缆、同轴电缆敷设 截面 240mm2 | 100m | 6 | 94.85 | 201.3 | 18400 |  | 569 |  | 1208 | 110400
| 补充主材007@1 | 接地电缆 | m | 600 |  |  | 184 |  |  |  |  | 110400
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 0.95 | 2.02 | 184 |  | 569 |  | 1210 | 110400
|  | 光缆敷设 | [6 empty] | 4284 |  | 2879 | 10480
3 | 100001JG5201 | 室内光缆 | m | 800 |  |  |  |  | 884 |  | 437 | 10480
| JYZ17-24 | 室内光缆 48芯以下 | 100m | 8 | 110.54 | 54.79 | 1310 |  | 884 |  | 438 | 10480
| 补充主材013@1 | 室内光缆 | m | 800 |  |  | 13.1 |  |  |  |  | 10480
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [9 empty] | 金额单位：元
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 1.11 | 0.55 | 13.1 |  | 884 |  | 437 | 10480
4 | 100001JG5401 | 光缆单盘测试 | 盘 | 1 |  |  |  |  | 239 |  | 974
| JYZ17-36 | 光缆单盘测试 48芯以下 | 盘 | 1 | 239.4 | 973.94 |  |  | 239 |  | 974
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 239.4 | 973.94 |  |  | 239 |  | 974
5 | 100001JG5601 | 光缆测试 | 中继段 | 2 |  |  |  |  | 3160 |  | 1469
| JYZ17-56 | 中继光缆测试 48芯以下 | 中继段 | 2 | 1580.04 | 734.25 |  |  | 3160 |  | 1469
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 1580.04 | 734.25 |  |  | 3160 |  | 1469
|  | 电缆附件 | [6 empty] | 90593 |  | 136882 | 224853
| JL6111 | 电缆头 | [6 empty] | 72657 |  | 112171
6 | JL6111JL3301 | 电缆终端头 | 个 | 54 |  |  |  |  | 63808 |  | 105582
| JYL3-62 | 110kV充油电缆终端制作安装 充油电缆空气终端接头(mm2) 800以内 | 套/三相 | 18 | 3544.9 | 5865.67 |  |  | 63808 |  | 105582
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 1181.63 | 1955.22 |  |  | 63808 |  | 105582
7 | JL6111JL3401 | 电缆中间接头 | 个 | 6 |  |  |  |  | 8849 |  | 6590
| JYL3-15 | 110kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆直线接头(mm2) 800以内 | 套/三相 | 2 | 4424.43 | 3294.75 |  |  | 8849 |  | 6590
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 1474.81 | 1098.25 |  |  | 8849 |  | 6590
| JL6211 | 接地 | [6 empty] | 7447 |  | 12662 | 60640
8 | JL6211JL3502 | 接地箱 | 套 | 10 |  |  |  |  | 3493 |  | 5954 | 31000
| JYL4-4 | 经护层保护器接地箱 三相式 | 套 | 10 | 349.34 | 595.39 | 3100 |  | 3493 |  | 5954 | 31000
| 补充主材006 | 接地箱 | 套 | 10 |  |  | 3100 |  |  |  |  | 31000
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 349.34 | 595.39 | 3100 |  | 3493 |  | 5954 | 31000
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [9 empty] | 金额单位：元
9 | JL6211JL3503 | 接地箱 | 套 | 12 |  |  |  |  | 3953 |  | 6708 | 29640
| JYL4-2 | 直线接地箱 三相式 | 套 | 12 | 329.45 | 558.99 | 2470 |  | 3953 |  | 6708 | 29640
| 补充主材006@2 | 接地箱 | 套 | 12 |  |  | 2470 |  |  |  |  | 29640
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 329.45 | 558.99 | 2470 |  | 3953 |  | 6708 | 29640
| JL6311 | 两端设备 | [6 empty] | 9931 |  | 12022 | 143187
10 | JL6311JK5101 | 避雷器 | 个 | 30 |  |  |  |  | 7877 |  | 9322
| JYX8-40 | 氧化锌避雷器 110kV | 单相 | 30 | 262.55 | 310.73 |  |  | 7877 |  | 9322
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 262.55 | 310.73 |  |  | 7877 |  | 9322
11 | JL6311JK5001 | 其他金具 | 个 | 24 |  |  |  |  | 1043 |  | 2521 | 140160
| JYL4-86 | 支持绝缘子安装、试验 110kV | 柱 | 24 | 43.47 | 105.03 | 5840 |  | 1043 |  | 2521 | 140160
| 补充主材005@2 | 支柱绝缘子 | 柱 | 24 |  |  | 5840 |  |  |  |  | 140160
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 43.47 | 105.03 | 5840 |  | 1043 |  | 2521 | 140160
12 | JL6311JK5002 | 其他金具 | 个 | 12 |  |  |  |  | 337 |  | 60 | 1168
| JYX6-62 | 导线缠绕铝包带线夹安装 110kV 双分裂 | 单相 | 12 | 28.08 | 4.98 | 97.35 |  | 337 |  | 60 | 1168
| 补充主材008@1 | 铜铝过渡线夹 | 单相 | 12 |  |  | 97.35 |  |  |  |  | 1168
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 28.08 | 4.98 | 97.35 |  | 337 |  | 60 | 1168
13 | JL6311JK5003 | 其他金具 | 个 | 12 |  |  |  |  | 337 |  | 60 | 1009
| JYX6-62 | 导线缠绕铝包带线夹安装 110kV 双分裂 | 单相 | 12 | 28.08 | 4.98 | 84.07 |  | 337 |  | 60 | 1009
| 补充主材008@2 | T型线夹 | 单相 | 12 |  |  | 84.07 |  |  |  |  | 1009
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 28.08 | 4.98 | 84.07 |  | 337 |  | 60 | 1009
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [9 empty] | 金额单位：元
14 | JL6311JK5004 | 其他金具 | 个 | 12 |  |  |  |  | 337 |  | 60 | 850
| JYX6-62 | 导线缠绕铝包带线夹安装 110kV 双分裂 | 单相 | 12 | 28.08 | 4.98 | 70.8 |  | 337 |  | 60 | 850
| 补充主材008@3 | 设备线夹 | 单相 | 12 |  |  | 70.8 |  |  |  |  | 850
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 28.08 | 4.98 | 70.8 |  | 337 |  | 60 | 850
|  | 电缆保护管及抱箍 | [6 empty] | 558 |  | 27 | 21027
15 | 100001JL1701 | 电缆保护管 | 根 | 12 |  |  |  |  | 558 |  | 27 | 21027
| JYL4-20 | 沿电杆、塔 保护管 | 根 | 12 | 46.5 | 2.28 | 1752.21 |  | 558 |  | 27 | 21027
| 补充主材010@2 | MPP电缆保护管 | 根 | 12 |  |  | 265.49 |  |  |  |  | 3186
| 补充主材009@2 | 电缆保护管抱箍 | 个 | 144 |  |  | 123.89 |  |  |  |  | 17841
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 46.5 | 2.28 | 1752.21 |  | 558 |  | 27 | 21027
|  | 调试及试验 | [6 empty] | 24204 |  | 225779
| JL8111 | 电缆试验 | [6 empty] | 24204 |  | 225779
16 | JL8111JL4201 | 电缆护层试验 | 三相 | 1 |  |  |  |  | 75 |  | 89
| JYL5-2 | 电缆护层试验 耐压试验 | 互联段/三相 | 1 | 75.27 | 89.24 |  |  | 75 |  | 89
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 75.27 | 89.24 |  |  | 75 |  | 89
17 | JL8111JL4301 | 电缆耐压试验 | 回路 | 4 |  |  |  |  | 13520 |  | 164075
| JYL5-11 | 电缆主绝缘试验 交流耐压试验 110kV 长度10km以内 | 回路 | 4 | 3380.06 | 41018.8 |  |  | 13520 |  | 164075
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 3380.06 | 41018.8 |  |  | 13520 |  | 164075
18 | JL8111JL4401 | 电缆参数试验 | 回路 | 4 |  |  |  |  | 2205 |  | 7446
| JYL5-21 | 电缆参数测定 110kV | 回路 | 4 | 551.23 | 1861.59 |  |  | 2205 |  | 7446
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [9 empty] | 金额单位：元
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 551.23 | 1861.59 |  |  | 2205 |  | 7446
19 | JL8111JL4601 | 电缆局放试验 | 套 | 12 |  |  |  |  | 8404 |  | 54168
| JYL5-19 | 高频分布式局放试验 110kV(66kV)及以上 | 只 | 12 | 700.3 | 4513.98 |  |  | 8404 |  | 54168
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 700.3 | 4513.98 |  |  | 8404 |  | 54168
三 |  | 措施项目费
| 1 | 基坑明排水
1 |  |  |  | 1
| 2 | 井点降水
2 |  |  |  | 1
| 3 | 边坡处理
3 |  |  |  | 1
| 4 | 施工道路
4 |  |  |  | 1
| 5 | 电缆GIS头辅助工作
5 |  |  |  | 1
| 6 | 交叉跨越
6 |  |  |  | 1
| 7 | 临时围堰
7 |  |  |  | 1
| 8 | 索道站安装
8 |  |  |  | 1
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。

## 最高投标限价表-5 拆除项目清单计价表
最高投标限价表-5
拆除项目清单计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价 |  |  | 合价
[6 empty] | 单价 | 其中 |  | 合计 |  | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材机费 |  |  | 人工费 | 材机费
一 |  | 拆除工程费
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费

## 最高投标限价表-5.1 拆除项目清单全费用综合单价分析表
最高投标限价表-5.1
拆除项目清单全费用综合单价分析表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 全费用综合单价组成 | [8 empty] | 全费用综合单价
|  |  |  | 措施费 |  |  | 规费 | 企业管理费 |  | 利润 | 编制基准期价差 | 税金
|  |  |  | 措施费 | 其中：安全文明施工费 | 其中：临时设施费
一 |  | 拆除工程费
建筑工程
土石方工程
| JL1111 | 土石方挖填
| JL1211 | 开挖及修复路面
构筑物
| JL2111 | 电缆沟、浅槽
| JL2211 | 工作井
| JL2311 | 电缆埋管
隧道工程
| JL2411 | 隧道建筑
| JL2421 | 隧道辅助
| JL2511 | 栈桥
辅助工程
| JL3111 | 围护
| JL3211 | 地基处理
安装工程
电缆桥支架
| JL4111 | 电缆桥架
| JL4211 | 电缆支架
电缆敷设
| JL5111 | 直埋敷设
| JL5211 | 电缆沟、浅槽敷设
| JL5311 | 埋管内敷设
| JL5411 | 桥支架敷设
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。
最高投标限价表-5.1
拆除项目清单全费用综合单价分析表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [8 empty] | 金额单位：元
| JL5511 | 栈桥敷设
| JL5611 | 水下电缆敷设
电缆附件
| JL6111 | 电缆头
| JL6211 | 接地
| JL6311 | 两端设备
| JL6411 | 水下电缆锚固及保护
防火
| JL7111 | 构筑物防火
| JL7211 | 电缆本体防火
调试及试验
| JL8111 | 电缆试验
| JL8211 | 设备试验
电缆监测（控）系统
| JL9111 | 在线监测
| JL9211 | 安保监控
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。

## 最高投标限价表-5.2 拆除项目清单全费用综合单价人、材、机
最高投标限价-5.2
拆除项目清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 (编制依据) | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 (数量) | 单价 |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材机费 |  | 人工费 | 材机费
一 |  | 拆除工程费
注:1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 材机费=消耗性材料费+机械费。

## 最高投标限价表-6 投标人采购材料计价表
最高投标限价表-6
投标人采购材料计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 | 备注
二 | 安装工程
1 | 钢丝绳 | φ15以下 | kg | 124.6895 | 6.5 |  | 810
2 | 紫铜管 | φ4~13 | kg | 576.18 | 50.65 |  | 29185
3 | 黄铜丝 | 综合 | kg | 103.5147 | 49.31 |  | 5105
4 | 镀锡铜丝 | φ1.22 | kg | 71.004 | 50.88 |  | 3612
5 | 压力阀四通式 |  | 只 | 52.38 | 39.16 |  | 2051
6 | 压力阀尾管式 |  | 只 | 52.38 | 39.16 |  | 2051
7 | 镀锌扁钢钩 |  | 个 | 4.848 | 3.61 |  | 17
8 | 钢筋混凝土 | 150号 | m3 | 1.48 | 674.83 |  | 999
9 | 电焊条 | J422 综合 | kg | 1.2 | 5.36 |  | 6
10 | 铝焊丝 |  | kg | 13.095 | 36.74 |  | 481
11 | 焊锡 |  | kg | 6.305 | 41.52 |  | 262
12 | 镀锌六角螺栓 | 综合 | kg | 148.2435 | 7.23 |  | 1072
13 | 铜螺栓 | M16×15 | 个 | 314.28 | 3.05 |  | 959
14 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 1066.8448 | 1.26 |  | 1341
15 | 镀锌铁丝 |  | kg | 13.6476 | 4.67 |  | 64
16 | 裸铜绞线 | TJ120mm2 | kg | 78.57 | 44.2 |  | 3473
17 | 软铜绞线 | 25mm2 | m | 11.22 | 12.92 |  | 145
18 | 铜编织带 | 8mm | m | 38.412 | 7.11 |  | 273
19 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 500VBV-2.5mm2 | m | 127.2 | 1.44 |  | 183
20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 500VBV-8mm2 | m | 105 | 5.4 |  | 567
21 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 120mm2 | m | 225.24 | 71.58 |  | 16122
22 | 铜芯电缆 | 五芯16mm2 | m | 114.24 | 59.75 |  | 6826
23 | 铜接线端子 | 25mm2 | 个 | 6.732 | 4.18 |  | 28
24 | 铜接线端子 | 120mm2 | 个 | 74 | 16.36 |  | 1211
25 | 铜接线端子 | 240mm2 | 个 | 20.196 | 38.28 |  | 773
26 | 热收缩封头 | 1~4号 | 只 | 133.3556 | 5.09 |  | 679
注: 1 该表的材料要按招标人提供的“投标人采购材料(设备)表”中的材料计列。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中，并将暂估材料在“备注”中标明。
最高投标限价表-6
投标人采购材料计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 | 备注
27 | 封铅 |  | kg | 412.7156 | 7.81 |  | 3223
28 | 光纤测量用匹配油 |  | 瓶 | 0.25 | 309.47 |  | 77
29 | 光纤用除油剂 |  | 瓶 | 0.29 | 49.78 |  | 14
30 | 光纤用切管刀片 |  | 片 | 0.8 | 54.42 |  | 44
31 | 铝包带 | 1mm×10mm | kg | 5.8248 | 20.47 |  | 119
32 | 绝缘胶带 | 25mm×50m | 卷 | 68.544 | 5.68 |  | 390
33 | 绝缘束节 |  | 只 | 52.38 | 38.04 |  | 1993
34 | 自黏性橡胶带 | 25mm×20m | 卷 | 1095.419 | 7 |  | 7668
35 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | 0.5mm | kg | 31.428 | 9.17 |  | 288
36 | 聚乙烯吹塑膜 |  | kg | 18.333 | 8.88 |  | 163
37 | 塑料带 | 20mm×40m | 卷 | 123.32 | 2.42 |  | 298
38 | 塑料带相色带 | 20mm×2000mm | 卷 | 92.862 | 2.2 |  | 205
39 | 聚氯乙烯橡胶带 | 80mm×50m | 卷 | 121.638 | 11.82 |  | 1438
40 | 聚氯乙烯橡胶粘带 | 40mm×50m | 卷 | 661.152 | 9.18 |  | 6067
41 | 塑料标识牌 |  | 个 | 80 | 0.44 |  | 36
42 | 三氯乙稀 |  | kg | 3.3 | 8.33 |  | 27
43 | 真空油脂 |  | kg | 18.915 | 12.47 |  | 236
44 | 电力复合脂 |  | kg | 2.724 | 11.25 |  | 31
45 | 沥青电缆胶 |  | kg | 52.38 | 5.7 |  | 299
46 | 硬酯酸 | 一级 | kg | 138.935 | 11.63 |  | 1616
47 | 乙醇 |  | kg | 114.91 | 3.67 |  | 422
48 | 丙酮 | 95% | kg | 4.44 | 5.05 |  | 22
49 | 四氯化碳 | 95% | kg | 29.1 | 13.48 |  | 392
50 | 清洗剂 |  | kg | 37.205 | 2.62 |  | 98
51 | 石油液化气 |  | m3 | 143.7181 | 3.5 |  | 503
52 | 防锈漆 |  | kg | 1.2 | 9.87 |  | 12
53 | 醇酸磁漆 |  | kg | 3.7 | 15.07 |  | 56
注: 1 该表的材料要按招标人提供的“投标人采购材料(设备)表”中的材料计列。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中，并将暂估材料在“备注”中标明。
最高投标限价表-6
投标人采购材料计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 | 备注
54 | 普通调和漆 |  | kg | 1.68 | 11.35 |  | 19
55 | 银粉漆 |  | kg | 52.38 | 24.8 |  | 1299
56 | 沥青清漆 |  | kg | 3.492 | 7.67 |  | 27
57 | 钢锯条 | 各种规格 | 根 | 72.0101 | 1.53 |  | 110
58 | 砂布 |  | 张 | 34.92 | 0.74 |  | 26
59 | 白洁布 |  | kg | 0.48 | 6.02 |  | 3
60 | 无絮棉布 |  | kg | 127.1267 | 8.49 |  | 1079
61 | 无纺布 |  | m2 | 9.4 | 4.71 |  | 44
62 | 绸布 |  | m2 | 1.04 | 9.43 |  | 10
63 | 碎布 |  | kg | 5.28 | 3.54 |  | 19
64 | 棉纱头 |  | kg | 9.093 | 5.91 |  | 54
65 | 白棕绳 | φ16 | kg | 62.4 | 8.44 |  | 526
66 | 压缩空气标准瓶装 |  | 瓶 | 0.95 | 23 |  | 22
67 | 军用光纤 |  | m | 9591.6 | 0.61 |  | 5841
68 | 绝缘支杆 |  | 支 | 64.544 | 60.9 |  | 3931
69 | 绝缘穿杆 |  | 支 | 27.016 | 60.9 |  | 1645
70 | 电抗器均压罩 |  | 只 | 4.5696 | 1015 |  | 4638
71 | 其他材料费 |  | 元 | 2354.908 | 1 |  | 2355
72 | 其他材料费 |  | 元 | 111.36 | 1 |  | 111
73 | 支柱绝缘子 | 复合横担绝缘子 FS-110/10 | 柱 | 24 | 5840 |  | 140160
74 | 接地箱 | 三线保护接地 | 套 | 10 | 3100 |  | 31000
75 | 接地箱 | 三线直接接地 | 套 | 12 | 2470 |  | 29640
76 | 接地电缆 | ZC-JDYJOV-8.7/10-1x240 | m | 600 | 184 |  | 110400
77 | 铜铝过渡线夹 | SSLG-400A | 单相 | 12 | 97.35 |  | 1168
78 | T型线夹 | TY-300/40 | 单相 | 12 | 84.07 |  | 1009
注: 1 该表的材料要按招标人提供的“投标人采购材料(设备)表”中的材料计列。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中，并将暂估材料在“备注”中标明。
最高投标限价表-6
投标人采购材料计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 | 备注
79 | 设备线夹 | SY-300/40 | 单相 | 12 | 70.8 |  | 850
80 | 电缆保护管抱箍 | Φ210 | 个 | 144 | 123.89 |  | 17841
81 | MPP电缆保护管 | Φ210 L=3m | 根 | 12 | 265.49 |  | 3186
82 | 单芯电缆刚性夹具 Φ100 |  | 付 | 759.9993 | 141.59 |  | 107611
83 | 单芯电缆挠性夹具 Φ100 |  | 付 | 3600.0022 | 159.29 |  | 573452
84 | 室内光缆 | 48芯地埋无金属光缆 | m | 800 | 13.1 |  | 10480
| 安装工程材料合计 | [5 empty] | 1152588
合计 | [6 empty] | 1152588
注: 1 该表的材料要按招标人提供的“投标人采购材料(设备)表”中的材料计列。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中，并将暂估材料在“备注”中标明。

## 最高投标限价表-7 投标人采购设备计价表
最高投标限价表-7
投标人采购设备计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 | 备注
二 | 安装工程
1 | ZC-YJLW02-Z-64/110 1x630 |  | m | 14877.3 | 575.22 |  | 8557738
2 | 电缆终端头 | ZC-YJLW02-Z-64/110 1x630 | 套/三相 | 54 | 13800 |  | 745200
3 | 电缆中间接头 | ZC-YJLW02-Z-64/110 1x630 | 套/三相 | 6 | 14300 |  | 85800
4 | 避雷器 | AC110KV,硅橡胶，不带间隙 | 单相 | 30 | 2830 |  | 84900
| 安装工程设备合计 | [5 empty] | 9473638
合计 | [6 empty] | 9473638
注：招标文件提供了暂估单价的设备，按暂估的单价填入表内单价栏中，并在备注中标明。

## 最高投标限价表-8 措施项目清单计价汇总表
最高投标限价表-8
措施项目清单计价汇总表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |  | 备注
一、 | 单价项目 | [6 empty] | 明细详见最高投标限价表-4
二、 | 总价项目
1
2
四、 | 合计
注：投标人增列项目仅在投标报价时填写。

## 最高投标限价表-9 其他项目清单计价表
最高投标限价表-9
其他项目清单计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 |  | 备注
一 | 招标人已列项目
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见最高投标限价表-9.1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估单价 |  | - |  | 明细详见最高投标限价表-9.2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见最高投标限价表-9.3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见最高投标限价表-9.4
4 | 施工总承包服务费计价 |  |  |  | 明细详见最高投标限价表-9.5
5 | 其他
5.1 | 招标人供应设备、材料配送费、卸车费、保管费
5.2 | 建设场地征用及清理项目计价 |  |  |  | 明细详见最高投标限价表-9.6
小计
二 | 投标人增列项目
1
2
小计
合计
注1：投标人增列项目费仅在投标报价时采用。 注2：材料（设备）暂估单价不填写金额，不计入小计、合计。

## 最高投标限价表-9.1 暂列金额明细表
最高投标限价表-9.1
暂列金额明细表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额
1.1 | （注：此行输入暂列金额1名称）
1.2 | ……
合计
注：本表按招标文件内容填写并计入最高投标限价表-9中。

## 最高投标限价表-9.2 材料（设备）暂估单价表
最高投标限价表-9.2
材料（设备）暂估单价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料（设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价 |  | 备注
一 | 建筑工程
二 | 安装工程
三 | 拆除工程
四 | 措施项目

## 最高投标限价表-9.3 专业工程暂估价表
最高投标限价表-9.3
专业工程暂估价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额 |  | 备注
1 | 专业工程暂估价
1.1 | （注：此行输入专业工程1名称）
1.2 | ……
合计
注：本表按招标文件内容填写并计入最高投标限价表-9中。

## 最高投标限价表-9.4 计日工表
最高投标限价表-9.4
计 日 工 表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [5 empty] | 金额单位：元
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 全费用综合单价 | 合价 |  | 备注
一 | 人工
二 | 材料
三 | 施工机械
合 计
注：本表项目名称、数量按招标文件内容填写。编制最高投标限价时，单价按有关计价规定确定；投标时，由投标人 自主报价，汇总计入其他项目清单计价表。

## 最高投标限价表-9.5 施工总承包服务费计价表
最高投标限价表-9.5
施工总承包服务费计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率(%) | 金额 |  | 备注
一 | 施工总承包服务费计价
1 | （注：此行输入施工总承包1名称）
2 | ……
合计
注：本表的项目价值、服务内容按招标文件内容及相关计价规定填写。

## 最高投标限价表-9.6 建设场地征用及清理费用计价表
最高投标限价表-9.6
建设场地征用及清理费用计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 |  |  | 金额单位：元
编码 | 项目名称 | 金额 |  | 备注
1 | 土地征用费
2 | 施工场地租用费
3 | 余物清理费
4 | 线路走廊赔偿费
5 | 通信设施防输电线路干扰措施费
6 | 拆除物返库费
合 计

## 最高投标限价表-10 招标人采购材料（设备）计价表
最高投标限价表-10
招标人采购材料（设备）计价表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
一 | 材料
二 | 设备
合计
注：招标人采购材料（设备）费按招标文件内容填写。

## 最高投标限价表-11 主要工日价格表
最高投标限价表-11
主要工日价格表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工种 | 单位 | 数量 |  | 单价
安装工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 529.315 |  | 75
9101109 | 安装技术工 | 工日 | 34.524 |  | 114
9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1513.053 |  | 120

## 最高投标限价表-12 主要机械台班价格表
最高投标限价表-12
主要机械台班价格表
工程名称：03-110kV岛开甲线、110kV前区线迁改入地-电缆部分 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 |  | 单价
二 | 安装工程
J03-01-034 | 汽车式起重机 | 台班 | 3.12 |  | 662.67
J03-01-037 | 汽车式起重机 | 台班 | 13.807 |  | 996.33
J03-01-040 | 汽车式起重机 | 台班 | 15.679 |  | 1576.42
J04-01-001 | 载重汽车 | 台班 | 15.539 |  | 361.81
J04-01-002 | 载重汽车 | 台班 | 1.6 |  | 375.73
J04-01-009 | 载重汽车 | 台班 | 9.139 |  | 1327.99
J04-01-025 | 平板拖车组 | 台班 | 18.471 |  | 1275.65
J09-01-027 | 真空泵 | 台班 | 102.87 |  | 63.53
J10-01-001 | 交流弧焊机 | 台班 | 1.44 |  | 64.59
J11-01-001 | 柴油发电机组 | 台班 | 25.876 |  | 353.84
J11-01-013 | 汽油发电机组 | 台班 | 0.9 |  | 206.21
J13-01-040 | 真空去汽油车 | 台班 | 52.475 |  | 268.47
J13-01-055 | 高空作业车 | 台班 | 0.192 |  | 1005.17
J13-01-060 | 机动绞磨 | 台班 | 19.644 |  | 170.62
J13-01-061 | 机动绞磨 | 台班 | 1.44 |  | 181.82
J13-01-065 | 机动液压压接机 | 台班 | 17.266 |  | 77.37
J13-01-068 | 电缆输送机 | 台班 | 141.005 |  | 256.21
J13-01-079 | 输电专用载重汽车 | 台班 | 6.067 |  | 317.7
J13-01-080 | 输电专用载重汽车 | 台班 | 84.333 |  | 337.48
J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 22.252 |  | 358.68
J14-03-014 | 直流高压发生器 | 台班 | 0.21 |  | 66.26
J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 1 |  | 209.7
J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 0.4 |  | 1522.95
J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 3.06 |  | 295.74
J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 3.15 |  | 1998.35
J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 1.246 |  | 5226.05
J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 34.887 |  | 46.94
J24-01-012 | 同步分布式局放测试仪 | 台班 | 5.454 |  | 7823.75
J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 4.57 |  | 24022.61

## 最高投标限价表-安装工程土石方量计算表
安装工程土石方量计算表
附表三
基础型式 | 土质 | 坑底长x宽(m2) | 坑深(m) | 边坡系数 | 每坑土石方量(m3) |  | 每基坑数(个) | 每基土石方量(m3) | 坑深2m以内 |  | 坑深3m以内 |  | 坑深3m以上 |  | 总量
[5 empty] | 杆塔坑 | 马道 |  |  | 基数 | 合计 | 基数 | 合计 | 基数 | 合计
总计:

## 最高投标限价表-建筑工程土石方量计算表
建筑工程土石方量计算表
附表三
基础型式 | 土质 | 坑底长x宽(m2) | 坑深(m) | 边坡系数 | 每坑土石方量(m3) |  | 每基坑数(个) | 每基土石方量(m3) | 坑深2m以内 |  | 坑深3m以内 |  | 坑深3m以上 |  | 总量
[5 empty] | 杆塔坑 | 马道 |  |  | 基数 | 合计 | 基数 | 合计 | 基数 | 合计
总计: