## 最高投标限价封-1.1 封面
最高投标限价封-1.1
| 04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 |  |  | 工 程
最高投标限价
招标人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位盖章） |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位资质专用章） |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 复核人：
|  | （签字、盖执业专用章） |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日

## 最高投标限价封-2 填表须知
最高投标限价封-2
填 表 须 知
1 最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人编制，投标报价应由
投标人或受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人编制。
2 工程量清单计价表中的任何内容不应删除或涂改。
3 工程量清单计价表中列明的所有需要填报的单价和合价， 投标人均应填报。
4 金额(价格)以人民币“元”为单位，单价保留小数点后两位，合价取整数。
5 工程量清单计价表的填写应符合下列规定:
(1) 工程量清单计价表中所有要求签字、盖章的地方，均应由规定的单位和人员签字、盖章。编制人是指电力工
程造价专业的人员。
(2) 工程项目最高投标限价/投标报价表的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、投标人采购设备费等，按
相应项目费用汇总表中合计栏的金额填写。
(3) 编制说明应包括工程概况、编制依据以及其他需要说明的问题。
(4) 分部分项工程(单价措施项目)清单计价表的序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应按
分部分项工程量清单中的相应内容填写，全费用综合单价应按本规范的要求计算，填入表格。
(5) 拆除项目清单计价表的序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应按拆除项目清单中的相
应内容填写，全费用综合单价应按本规范的要求计算，填入表格。
(6) 投标人采购材料计价表、投标人采购设备计价表应按招标人提供的投标人采购材料(设备)表进行填写。招标
人采购材料(设备)计价表应按招标人提供的招标人采购材料表进行填写。
(7) 措施项目清单计价表应按招标文件已列的措施项目填写。
(8) 计日工计价表中人工、材料、机械名称、单位和暂定数量应按计日工表中相应的内容填写，工程竣工后，计
日工工作费应按实际完成的工程量所需费用结算。
(9) 如有需要说明的其他事项可增加条款。

## 最高投标限价表-1 最高投标限价编制说明
最高投标限价表-1
最高投标限价编制说明
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分

## 最高投标限价表-2 工程项目最高投标限价汇总表
最高投标限价表-2
工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分
序号 | 项目或费用名称 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | 3630884 | 明细详见最高投标限价表-3
1.1 | 其中：暂估价材料费
1.2 | 其中：安全文明施工费 | 65178
1.3 | 其中：临时设施费 | 52146
2 | 投标人采购设备费 | 1744 | 明细详见最高投标限价表-7
3 | 措施项目费 |  | 明细详见最高投标限价表-8
3.1 | 其中：投标人增列措施项目费
4 | 其他项目费 |  | 明细详见最高投标限价表-9
4.1 | 其中：暂列金额
4.2 | 其中：专业工程暂估价
5 | 投标报价合计=1+2+3+4 | 3632628
注：投标人增列措施项目费仅在投标报价时计列。

## 最高投标限价表-3 分部分项工程费用汇总表
最高投标限价表-3
分部分项工程费用汇总表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目或费用名称 | 金额 | [5 empty] | 备注
|  | 合计 | 其中：人工费 | 其中：暂估价材料费 | 其中：安全文明施工费 | 其中：临时设施费
一 | 安装工程费 | 3372401 | 286877 |  | 57168 | 52146 |  | 明细详见最高投标限价表-4
1 | 基础工程 | 1427648 | 194727 |  | 42081 | 38382
1.1 | 土石方工程 | 432639 | 43792 |  | 21066 | 19214 |  | 包括线路复测分坑、杆塔坑基坑挖方及回填、挖孔基础挖方、尖峰基面土石方开挖及回填等
1.2 | 真柱台阶式基础2/1-SSJ1-25 | 167208 | 17757 |  | 1749 | 1594 |  | 包括钢筋加工制作、地脚螺栓、插入式角钢（或钢管）等
1.3 | 混凝土灌注桩 | 827802 | 133178 |  | 19265 | 17574 |  | 包括底盘、套筒、卡盘、拉线盘、混凝土装配式基础、基础垫层、现浇基础、挖孔基础、挖孔基础护壁、灌注桩基础、预制桩基础、钢管桩基础、岩石锚杆基础、连系梁、保护帽等
2 | 接地工程 | 11600 | 3042 |  | 325 | 297 |  | 包括接地槽土石方开挖及回填、接地安装等
3 | 杆塔工程 | 1758458 | 67396 |  | 11746 | 10715
3.1 | 杆塔组立 | 1520091 | 20144 |  | 5045 | 4602 |  | 包括混凝土杆组立、钢管杆组立、拉线塔组立、自立塔组立等
3.2 | 杆塔附属 | 238367 | 47252 |  | 6701 | 6113 |  | 包括杆塔刷漆、杆塔附属设施、1kV横担、10kV横担、进户线横担等
4 | 架线工程 | 16554 | 3208 |  | 761 | 694
4.1 | 35kV及以上导地线架设 | 16554 | 3208 |  | 761 | 694 |  | 包括35kV及以上导线架
最高投标限价表-3
分部分项工程费用汇总表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [6 empty] | 金额单位：元
设、避雷线架设、OPGW架设、耦合屏蔽线架设、拦河线安装等
8 | 辅助工程 | 158140 | 18503 |  | 2255 | 2058 |  | 包括护坡、挡土墙及排洪沟、基础永久围堰等
二 | 拆除工程费 | 258483 | 38868 |  | 8010 |  |  | 明细详见最高投标限价表-5
| 安装工程 | 258483 | 38868 |  | 8010
3 | 杆塔工程 | 218187 | 27655 |  | 6853
3.1 | 杆塔组立 | 218187 | 27655 |  | 6853 |  |  | 包括混凝土杆组立、钢管杆组立、拉线塔组立、自立塔组立等
4 | 架线工程 | 40296 | 11213 |  | 1157
4.1 | 35kV及以上导地线架设 | 40296 | 11213 |  | 1157 |  |  | 包括35kV及以上导线架设、避雷线架设、OPGW架设、耦合屏蔽线架设、拦河线安装等
| 合 计 | 3630884 | 325744 |  | 65178 | 52146 |  | 汇总到最高投标限价表-2

## 最高投标限价表-4 分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [12 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价 |  |  |  |  | 合价
[6 empty] | 单价 | 其中 |  |  |  | 合计 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[9 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 安装工程费 | [8 empty] | 3372401 | 286877 |  | 563051 | 1682026
|  | 基础工程 | [8 empty] | 1427648 | 194727 |  | 281132 | 451416
| JK1111 | 土石方工程 | [8 empty] | 432639 | 43792 |  | 183138
1 | JL2411JA0304 | 挖坑槽土石方 | 1.土壤类别:岩石 2.石方类别:综合考虑 3.说明:最终按现场签证计算 | m3 | 218.37 | 51.91 | 1.91 | 25.32 |  |  | 11336 | 417 |  | 5529
2 | JK1111JK0101 | 线路复测分坑 |  | 基 | 1
3 | JK1111JK0201 | 杆塔基坑挖方及回填 | 1.地质类别:综合考虑 2.开挖深度:土层厚度约2m~4.4m | m3 | 582.1
4 | JK1111JK0202 | 杆塔基坑挖方及回填 | 1.地质类别:综合考虑 2.开挖深度:土层厚度约2m~4.4m | m3 | 218.37 | 1929.31 | 198.63 | 813.34 |  |  | 421303 | 43375 |  | 177609
| JK1211 | 真柱台阶式基础2/1-SSJ1-25 | [8 empty] | 167208 | 17757 |  | 8677 | 106893
5 | 100001JK1301 | 基础垫层 | 1.垫层类 | m3 | 15 | 531.12 | 20.99 | 3.93 | 436.89 |  | 7967 | 315 |  | 59 | 6553
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [12 empty] | 金额单位：元
型:砼 2.混凝土强度等级:C20
6 | JK1211JA0902 | 独立基础 | 1.基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:商砼泵送 2.砂浆强度等级:C30 | m3 | 198.16 | 733.95 | 82.64 | 41.89 | 456.3 |  | 145440 | 16376 |  | 8301 | 90420
7 | JK1211JA7201 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.规格:综合考虑 | t | 0.221 | 5393.23 | 416.97 | 123.8 | 3876.11 |  | 1192 | 92 |  | 27 | 857
8 | JK1211JA7202 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HPB400 2.规格:综合考虑 | t | 2.338 | 5393.22 | 416.96 | 123.82 | 3876.11 |  | 12609 | 975 |  | 289 | 9062
| JK1311 | 混凝土灌注桩 | [8 empty] | 827802 | 133178 |  | 89317 | 344523
9 | JL2111JK1601 | 灌注桩成孔 | 1.地质类别:砂石 2.桩径:3.2m/4.2m 3.桩长:20米内 | m | 33.9 | 4244.32 | 985.83 | 1137.34 |  |  | 143882 | 33420 |  | 38556
10 | JL2111JK1701 | 灌注桩浇制 | 1.桩长:20米内 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和要求:P6商品混凝土汽车泵送 | m3 | 406.4 | 964.06 | 128.17 | 58.98 | 525 |  | 391794 | 52089 |  | 23970 | 213360
11 | JL2111JK1801 | 基础护壁 | 1.护壁类 | m3 | 82.87 | 1784.21 | 375.06 | 267.96 | 479.13 |  | 147857 | 31081 |  | 22206 | 39706
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [12 empty] | 金额单位：元
型:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 汽车泵送
12 | JL2111JK2301 | 保护帽 | 1.混凝土强度等级:C15商品混凝土 汽车泵送 | m3 | 12.31 | 1629.16 | 448.35 | 127.07 | 448.54 |  | 20055 | 5519 |  | 1564 | 5522
13 | JK1311JA2101 | 钢筋笼 | 1.钢筋材质种类:HPB300、HPB400 2.钢筋规格:综合考虑,直径8-34 | t | 22.171 | 5602.49 | 499.25 | 136.27 | 3876.06 |  | 124213 | 11069 |  | 3021 | 85936
| JK2111 | 接地工程 | [8 empty] | 11600 | 3042 |  | 779 | 3194
14 | JK2111JC8301 | 接地极 | 1.材质:钢管 2.规格:Φ48x6 | 根 | 24 | 175.23 | 32.46 | 10.74 | 76.7 |  | 4206 | 779 |  | 258 | 1841
15 | JK2111JC8401 | 接地母线 | 1.材质:镀锌扁铁 2.型号、规格:-40x4 3.安装地点:户外 | m | 24 | 46.34 | 14.59 | 3.22 | 7.81 |  | 1112 | 350 |  | 77 | 187
16 | JK2111JC8402 | 接地母线 | 1.材质:镀锌扁铁 2.型号、规格:-50x5 3.安装地点:户外 | m | 96 | 65.44 | 19.93 | 4.62 | 12.14 |  | 6282 | 1913 |  | 444 | 1165
|  | 杆塔工程 | [8 empty] | 1758458 | 67396 |  | 199551 | 1225856
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [12 empty] | 金额单位：元
| JK3111 | 杆塔组立 | [8 empty] | 1520091 | 20144 |  | 171603 | 1150434
17 | JK3111JK3001 | 钢管杆组立 | 1.组立形式:单杆分段式 2.图纸代号:220-SDGL-33 | t | 53.185 | 8824.92 | 116.32 | 978.68 | 6706.55 |  | 469353 | 6186 |  | 52051 | 356688
18 | JK3111JK3002 | 钢管杆组立 | 1.组立形式:单杆分段式 2.编号:220-SDGL1-25 | t | 59.562 | 9049.46 | 124.42 | 1185.8 | 6665.58 |  | 539004 | 7411 |  | 70629 | 397015
19 | JK3111JK3003 | 钢管杆组立 | 1.组立形式:单杆分段式 2.编号:2/1-SSJ1-25 | t | 59.31 | 8628.12 | 110.39 | 824.88 | 6689.11 |  | 511734 | 6547 |  | 48924 | 396731
| JK3211 | 杆塔附属 | [8 empty] | 238367 | 47252 |  | 27948 | 75422
20 | JK3211JK4701 | 导线耐张串 | 1.金具串型号、联数:2NP21Y-4040-12P(H) 2.绝缘子型号:220DN1 3.导线分裂数:双分裂 | 组 | 12 | 8867.73 | 1810.22 | 412.73 | 3684.96 |  | 106413 | 21723 |  | 4953 | 44220
21 | JK3211JK4801 | 导线跳线 | 1.跳线类型:2TP-20-07P | 单相 | 5 | 1309.29 | 36.08 | 14.45 | 1102.12 |  | 6546 | 180 |  | 72 | 5511
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [12 empty] | 金额单位：元
Z见图纸220DT1 2.跳线分裂数:双分裂
22 | JK3211JK5001 | 其他金具 | 1.名称:防振锤 2.型号、规格:FRYJ-4/5 | 个 | 24 | 145.56 | 4.99 | 1.07 | 121.8 |  | 3493 | 120 |  | 26 | 2923
23 | JK3211JK5002 | 其他金具 | 1.名称:光缆耐张串 2.型号、规格:OPGW-150 | 个 | 14 | 4287.29 | 1344.14 | 294.89 | 639.45 |  | 60022 | 18818 |  | 4128 | 8952
24 | JK3211JK5003 | 其他金具 | 1.名称:导线间隔棒 2.型号、规格:FJZ-240/27 | 个 | 18 | 168.31 | 8.25 | 2 | 134.73 |  | 3030 | 149 |  | 36 | 2425
25 | JK3211JK5004 | 其他金具 | 1.名称:光缆防振锤 2.型号、规格:OPGW-150 | 个 | 2 | 113.09 | 8.22 | 1.29 | 85 |  | 226 | 16 |  | 3 | 170
26 | JK3211JK5005 | 其他金具 | 1.名称:光缆引下线夹 | 个 | 30 | 132.32 | 21.68 | 34.08 | 20 |  | 3970 | 650 |  | 1022 | 600
27 | JK3211JK5006 | 其他金具 | 1.名称:驱鸟装置 2.型号、规格:防鸟刺长度600mm | 个 | 24 | 238.97 | 15.5 | 32.18 | 134.73 |  | 5735 | 372 |  | 772 | 3234
28 | JK3211JK5007 | 其他金具 | 1.名称:杆号牌 2.型号、规 | 个 | 24 | 226.26 | 21.68 | 34.08 | 106.19 |  | 5430 | 520 |  | 818 | 2549
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [12 empty] | 金额单位：元
格:不锈钢材料常规大小
29 | JK3211JK5008 | 其他金具 | 1.名称:相序牌 2.型号、规格:不锈钢材料常规大小 | 个 | 3 | 226.26 | 21.68 | 34.08 | 106.19 |  | 679 | 65 |  | 102 | 319
30 | JK3211JK5009 | 其他金具 | 1.名称:导线后备线夹 2.型号、规格:见图纸 | 个 | 12 | 461.54 | 57.81 | 1.63 | 300 |  | 5538 | 694 |  | 20 | 3600
31 | JK3211JK5010 | 其他金具 | 1.名称:防鸟罩 | 个 | 13 | 187.69 | 21.68 | 34.08 | 70.8 |  | 2440 | 282 |  | 443 | 920
32 | JK3211BK0101 | 耐张线夹X光探伤 | 1.电压等级:220KV 2.分裂特征:双分裂 | 基 | 4 | 8711.03 | 915.72 | 3888.1 |  |  | 34844 | 3663 |  | 15552
|  | 架线工程 | [8 empty] | 16554 | 3208 |  | 5339
| JK4111 | 35kV及以上导地线架设 | [8 empty] | 16554 | 3208 |  | 5339
33 | JK4111JK3801 | 35kV及以上导线 | 1.架设方式:架空 2.导线型号、规格:JL/LB20A-400/35（利旧） 3.回路数:双回 4.相数:三相 5.相分裂数:双分裂 | km | 0.6 | 9008.38 | 1838.33 | 2701.34 |  |  | 5405 | 1103 |  | 1621
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [12 empty] | 金额单位：元
34 | JK4111JK4002 | OPGW光缆 | 1.架设方式:张力架设 张力放、紧线 2.型号、规格:OPGW-150 | km | 0.1 | 84622.59 | 17934.6 | 24905 |  |  | 8462 | 1793 |  | 2491
35 | 100001JG5401 | 光缆单盘测试 |  | 盘 | 1 | 2686.94 | 311.22 | 1227.35 |  |  | 2687 | 311 |  | 1227
| JK8111 | 辅助工程 | [8 empty] | 158140 | 18503 |  | 76252 | 1560
36 | JK8111BK0101 | 光缆接续 | 1.光缆型号:OPGW 2.芯数:72芯 3.含接续盒等附件 | 处 | 2 | 9223.93 | 1300.81 | 3185.73 | 780 |  | 18448 | 2602 |  | 6371 | 1560
37 | JK1411JA7001 | 混凝土板 | 1.混凝土强度等级:C20 2.结构形式:地面硬化 | m3 | 158.4 | 684.78 | 84.94 | 260.2 |  |  | 108469 | 13455 |  | 41216
38 | JK8111BK0102 | 围栏基础 | 1.基础形式:柱式台阶基础 2.下部尺寸:900x900 h=300 3.上部尺寸:400x400 h=850 4.具体做法:详见围栏基础施工图 5.施工内容说明:含挖 | 处 | 20 | 601.17 | 122.36 | 552.51 |  |  | 12023 | 2447 |  | 11050
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [12 empty] | 金额单位：元
土、回换、换填、配筋、灌注、预埋件等
39 | JK8111BK0103 | 围栏制作安装 | 1.材质:方钢型钢制作 2.高度:不低于2.78米 3.具体做法:详见围栏施工图 | m | 80 | 240 |  | 220.18 |  |  | 19200 |  |  | 17614
二 |  | 措施项目费
| 1 | 基坑明排水
1 |  |  |  |  | 1
| 3 | 边坡处理
2 |  |  |  |  | 1
| 4 | 施工道路
3 |  |  |  |  | 1
| 5 | 电缆GIS头辅助工作
4 |  |  |  |  | 1
| 6 | 交叉跨越
5 |  |  |  |  | 1
| 7 | 临时围堰
6 |  |  |  |  | 1
| 8 | 索道站安装
7 |  |  |  |  | 1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。

## 最高投标限价表-4.1 工程量清单全费用综合单价分析表
最高投标限价表-4.1
工程量清单全费用综合单价分析表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 全费用综合单价组成 | [12 empty] | 全费用综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 措施费 |  |  | 规费 |  | 企业管理费 | 利润 | 编制基准期价差 | 税金
[6 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 | 措施费 | 其中：安全文明施工费 | 其中：临时设施费
一 |  | 安装工程费
基础工程
| JK1111 | 土石方工程
1 | JL2411JA0304 | 挖坑槽土石方 | m3 | 1.91 | 25.32 |  |  | 7.04 | 2.54 | 2.32 | 0.78 |  | 7 | 2.69 | 2.88 | 4.29 | 51.91
| JK1111JK0101 | 线路复测分坑 | 基
| JK1111JK0201 | 杆塔基坑挖方及回填 | m3
| JK1111JK0202 | 杆塔基坑挖方及回填 | m3 | 198.63 | 813.34 |  |  | 260.15 | 93.93 | 85.67 | 81.13 |  | 258.62 | 99.46 | 58.68 | 159.3 | 1929.31
| JK1211 | 真柱台阶式基础2/1-SSJ1-25
5 | 100001JK1301 | 基础垫层 | m3 | 20.99 | 3.93 | 436.89 |  | 6.44 | 2.33 | 2.12 | 8.57 |  | 6.4 | 2.46 | 1.59 | 43.85 | 531.12
| JK1211JA0902 | 独立基础 | m3 | 82.64 | 41.89 | 456.3 |  | 22.18 | 8.01 | 7.3 | 33.75 |  | 22.05 | 8.48 | 6.06 | 60.6 | 733.95
| JK1211JA7201 | 普通钢筋 | t | 416.97 | 123.8 | 3876.11 |  | 137.39 | 49.61 | 45.25 | 170.31 |  | 136.6 | 52.53 | 34.21 | 445.31 | 5393.23
| JK1211JA7202 | 普通钢筋 | t | 416.96 | 123.82 | 3876.11 |  | 137.39 | 49.61 | 45.25 | 170.31 |  | 136.6 | 52.53 | 34.19 | 445.31 | 5393.22
| JK1311 | 混凝土灌注桩
9 | JL2111JK1601 | 灌注桩成孔 | m | 985.83 | 1137.34 |  |  | 540.59 | 195.19 | 178.03 | 402.66 |  | 537.45 | 206.69 | 83.31 | 350.45 | 4244.32
| JL2111JK1701 | 灌注桩浇制 | m3 | 128.17 | 58.98 | 525 |  | 46.47 | 16.78 | 15.31 | 52.35 |  | 46.21 | 17.77 | 9.51 | 79.6 | 964.06
| JL2111JK1 | 基础护壁 | m3 | 375.06 | 267.96 | 479.13 |  | 133.22 | 48.1 | 43.87 | 153.2 |  | 132.44 | 50.94 | 44.94 | 147.32 | 1784.21
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4.1
工程量清单全费用综合单价分析表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [11 empty] | 金额单位：元
801
| JL2111JK2301 | 保护帽 | m3 | 448.35 | 127.07 | 448.54 |  | 123.55 | 44.61 | 40.69 | 183.13 |  | 122.83 | 47.24 | -6.07 | 134.52 | 1629.16
| JK1311JA2101 | 钢筋笼 | t | 499.25 | 136.27 | 3876.06 |  | 161.64 | 58.36 | 53.23 | 203.92 |  | 160.7 | 61.8 | 40.26 | 462.59 | 5602.49
| JK2111 | 接地工程
14 | JK2111JC8301 | 接地极 | 根 | 32.46 | 10.74 | 76.7 |  | 10.47 | 3.78 | 3.45 | 13.26 |  | 10.41 | 4 | 2.72 | 14.47 | 175.23
| JK2111JC8401 | 接地母线 | m | 14.59 | 3.22 | 7.81 |  | 4.13 | 1.49 | 1.36 | 5.96 |  | 4.09 | 1.57 | 1.14 | 3.83 | 46.34
| JK2111JC8402 | 接地母线 | m | 19.93 | 4.62 | 12.14 |  | 5.74 | 2.07 | 1.89 | 8.14 |  | 5.71 | 2.2 | 1.56 | 5.4 | 65.44
杆塔工程
| JK3111 | 杆塔组立
17 | JK3111JK3001 | 钢管杆组立 | t | 116.32 | 978.68 | 6706.55 |  | 77.67 | 28.04 | 25.58 | 47.51 |  | 77.22 | 29.7 | 62.61 | 728.66 | 8824.92
| JK3111JK3002 | 钢管杆组立 | t | 124.42 | 1185.8 | 6665.58 |  | 84.53 | 30.52 | 27.84 | 50.82 |  | 84.03 | 32.32 | 74.76 | 747.2 | 9049.46
| JK3111JK3003 | 钢管杆组立 | t | 110.39 | 824.88 | 6689.11 |  | 81.07 | 29.27 | 26.7 | 45.09 |  | 80.6 | 31 | 53.57 | 712.41 | 8628.12
| JK3211 | 杆塔附属
20 | JK3211JK4701 | 导线耐张串 | 组 | 1810.22 | 412.73 | 3684.96 |  | 566.71 | 204.62 | 186.64 | 739.39 |  | 563.43 | 216.69 | 141.4 | 732.2 | 8867.73
| JK3211JK4801 | 导线跳线 | 单相 | 36.08 | 14.45 | 1102.12 |  | 12.88 | 4.65 | 4.24 | 14.74 |  | 12.81 | 4.93 | 3.17 | 108.11 | 1309.29
| JK3211JK5001 | 其他金具 | 个 | 4.99 | 1.07 | 121.8 |  | 1.37 | 0.49 | 0.45 | 2.04 |  | 1.36 | 0.52 | 0.39 | 12.02 | 145.56
| JK3211JK5002 | 其他金具 | 个 | 1344.14 | 294.89 | 639.45 |  | 421.39 | 152.15 | 138.78 | 549.01 |  | 418.95 | 161.12 | 104.34 | 354 | 4287.29
| JK3211JK5003 | 其他金具 | 个 | 8.25 | 2 | 134.73 |  | 2.28 | 0.82 | 0.75 | 3.37 |  | 2.26 | 0.87 | 0.65 | 13.9 | 168.31
| JK3211JK5 | 其他金具 | 个 | 8.22 | 1.29 | 85 |  | 2.21 | 0.8 | 0.73 | 3.36 |  | 2.21 | 0.85 | 0.61 | 9.34 | 113.09
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4.1
工程量清单全费用综合单价分析表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [11 empty] | 金额单位：元
004
| JK3211JK5005 | 其他金具 | 个 | 21.68 | 34.08 | 20 |  | 14.08 | 5.08 | 4.64 | 8.85 |  | 13.99 | 5.38 | 3.33 | 10.93 | 132.32
| JK3211JK5006 | 其他金具 | 个 | 15.5 | 32.18 | 134.73 |  | 11.65 | 4.21 | 3.84 | 6.33 |  | 11.58 | 4.45 | 2.82 | 19.73 | 238.97
| JK3211JK5007 | 其他金具 | 个 | 21.68 | 34.08 | 106.19 |  | 14.08 | 5.08 | 4.64 | 8.85 |  | 13.99 | 5.38 | 3.33 | 18.68 | 226.26
| JK3211JK5008 | 其他金具 | 个 | 21.68 | 34.08 | 106.19 |  | 14.08 | 5.08 | 4.64 | 8.85 |  | 13.99 | 5.38 | 3.33 | 18.68 | 226.26
| JK3211JK5009 | 其他金具 | 个 | 57.81 | 1.63 | 300 |  | 15.37 | 5.55 | 5.06 | 23.61 |  | 15.27 | 5.87 | 3.87 | 38.11 | 461.54
| JK3211JK5010 | 其他金具 | 个 | 21.68 | 34.08 | 70.8 |  | 14.08 | 5.08 | 4.64 | 8.85 |  | 13.99 | 5.38 | 3.33 | 15.5 | 187.69
| JK3211BK0101 | 耐张线夹X光探伤 | 基 | 915.72 | 3888.1 |  |  | 1066.93 | 385.23 | 351.38 | 374.03 |  | 1060.73 | 407.94 | 278.32 | 719.26 | 8711.03
架线工程
| JK4111 | 35kV及以上导地线架设
33 | JK4111JK3801 | 35kV及以上导线 | km | 1838.33 | 2701.34 |  |  | 1137.02 | 410.54 | 374.46 | 750.87 |  | 1130.41 | 434.74 | 271.86 | 743.81 | 9008.38
| JK4111JK4002 | OPGW光缆 | km | 17934.6 | 24905 |  |  | 10967.51 | 3960.02 | 3611.98 | 7325.39 |  | 10903.84 | 4193.46 | 1405.6 | 6987.19 | 84622.59
| 100001JG5401 | 光缆单盘测试 | 盘 | 311.22 | 1227.35 |  |  | 327.82 | 118.37 | 107.96 | 127.11 |  | 325.92 | 125.34 | 20.32 | 221.86 | 2686.94
| JK4211 | 20kV及以下导线架设
| JK4311 | 20kV及以下架空电缆敷设
| JK5111 | 附件工程
| JK6111 | 杆上设备工程
| JK7111 | 调试、试运
| JK8111 | 辅助工程
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4.1
工程量清单全费用综合单价分析表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [11 empty] | 金额单位：元
36 | JK8111BK0101 | 光缆接续 | 处 | 1300.81 | 3185.73 | 780 |  | 1010.07 | 364.71 | 332.65 | 531.31 |  | 1004.21 | 386.2 | 263.99 | 761.61 | 9223.93
| JK1411JA7001 | 混凝土板 | m3 | 84.94 | 260.2 |  |  | 22.28 | 8.04 | 7.34 | 34.69 |  | 22.14 | 8.52 | 195.47 | 56.54 | 684.78
| JK8111BK0102 | 围栏基础 | 处 | 122.36 | 552.51 |  |  | 34.88 | 12.59 | 11.49 | 49.98 |  | 34.68 | 13.34 | -256.22 | 49.64 | 601.17
| JK8111BK0103 | 围栏制作安装 | m |  | 220.18 | [10 empty] | 19.82 | 240
二 |  | 措施项目费
| 1 | 基坑明排水
1
| 2 | 井点降水
| 3 | 边坡处理
2
| 4 | 施工道路
3
| 5 | 电缆GIS头辅助工作
4
| 6 | 交叉跨越
5
| 7 | 临时围堰
6
| 8 | 索道站安装
7
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。

## 最高投标限价表-4.2 工程量清单全费用综合单价人、材、机计价
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 (编制依据) | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 (数量) | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[7 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 安装工程费
|  | 基础工程 | [6 empty] | 194727 |  | 281132 | 451416
| JK1111 | 土石方工程 | [6 empty] | 43792 |  | 183138
1 | JL2411JA0304 | 挖坑槽土石方 | m3 | 218.37 |  |  |  |  | 417 |  | 5529
| JYT1-88 | 液压锤破碎石方 松石 | m3 | 218.37 | 1.91 | 25.32 |  |  | 417 |  | 5529
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 1.91 | 25.32 |  |  | 417 |  | 5529
2 | JK1111JK0101 | 线路复测分坑 | 基 | 1
3 | JK1111JK0201 | 杆塔基坑挖方及回填 | m3 | 582.1
| JYX2-212 | 挖孔基础机械挖方 松砂石 孔深6m以上 孔径(m) 2.0以内 | m |  | 198.63 | 813.34
全费用综合单价人、材、机
4 | JK1111JK0202 | 杆塔基坑挖方及回填 | m3 | 218.37 |  |  |  |  | 43375 |  | 177609
| JYX2-212 | 挖孔基础机械挖方 松砂石 孔深6m以上 孔径(m) 2.0以内 | m | 218.37 | 198.63 | 813.34 |  |  | 43375 |  | 177609
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 198.63 | 813.34 |  |  | 43375 |  | 177609
| JK1211 | 真柱台阶式基础2/1-SSJ1-25 | [6 empty] | 17757 |  | 8677 | 106893
5 | 100001JK1301 | 基础垫层 | m3 | 15 |  |  |  |  | 315 |  | 59 | 6553
| JYX3-48 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石 底面积(m2) 50以内 | m3 | 15 | 20.99 | 3.93 | 436.89 |  | 315 |  | 59 | 6553
| 补充主材035@1 | 商品混凝土 | m3 | 15 |  |  | 436.89 |  |  |  |  | 6553
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 (编制依据) | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 (数量) | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[7 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 安装工程费
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 20.99 | 3.93 | 436.89 |  | 315 |  | 59 | 6553
6 | JK1211JA0902 | 独立基础 | m3 | 198.16 |  |  |  |  | 16376 |  | 8301 | 90420
| JYX3-78 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础混凝土量(m3) 80以上 | m3 | 198.16 | 82.64 | 41.89 | 456.31 |  | 16376 |  | 8301 | 90421
| 补充主材036@1 | 商品混凝土 | m3 | 198.16 |  |  | 456.31 |  |  |  |  | 90421
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 82.64 | 41.89 | 456.3 |  | 16376 |  | 8301 | 90420
7 | JK1211JA7201 | 普通钢筋 | t | 0.221 |  |  |  |  | 92 |  | 27 | 857
| JYX3-43 | 钢筋加工及制作 一般钢筋 | t | 0.22 | 416.96 | 123.82 | 3876.11 |  | 92 |  | 27 | 857
| 补充主材037 | 普通钢筋 | t | 0.22 |  |  | 3876.11 |  |  |  |  | 857
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 416.97 | 123.8 | 3876.11 |  | 92 |  | 27 | 857
8 | JK1211JA7202 | 普通钢筋 | t | 2.338 |  |  |  |  | 975 |  | 289 | 9062
| JYX3-43 | 钢筋加工及制作 一般钢筋 | t | 2.34 | 416.96 | 123.82 | 3876.11 |  | 975 |  | 289 | 9062
| 补充主材038 | 普通钢筋 | t | 2.34 |  |  | 3876.11 |  |  |  |  | 9062
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 416.96 | 123.82 | 3876.11 |  | 975 |  | 289 | 9062
| JK1311 | 混凝土灌注桩 | [6 empty] | 133178 |  | 89317 | 344523
9 | JL2111JK1601 | 灌注桩成孔 | m | 33.9 |  |  |  |  | 33420 |  | 38556
| JYX3-121 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石 孔深20m以内 孔径(m) 2.2以内 | m | 33.9 | 896.21 | 1036.77 |  |  | 30382 |  | 35147
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 (编制依据) | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 (数量) | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[7 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 安装工程费
| DXF23 | 地形系数增加:基础工程 | % | 10 | 30381.52 | 34091.54 |  |  | 3038 |  | 3409
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 985.83 | 1137.34 |  |  | 33420 |  | 38556
10 | JL2111JK1701 | 灌注桩浇制 | m3 | 406.4 |  |  |  |  | 52089 |  | 23970 | 213360
| JYX3-174 | 灌注桩基础 商品混凝土浇制 孔深(m) 20以内 | m3 | 406.4 | 116.52 | 54.28 | 525 |  | 47354 |  | 22059 | 213360
| DXF23 | 地形系数增加:基础工程 | % | 10 | 47353.73 | 19104.86 |  |  | 4735 |  | 1910
| 补充主材003@2 | C30商品混凝土 P6抗渗汽车泵送 | m3 | 426.72 |  |  | 500 |  |  |  |  | 213360
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 128.17 | 58.98 | 525 |  | 52089 |  | 23970 | 213360
11 | JL2111JK1801 | 基础护壁 | m3 | 82.87 |  |  |  |  | 31081 |  | 22206 | 39706
| JYX3-191 | 基础护壁 现浇护壁 有筋 | m3 | 82.87 | 340.96 | 255.19 | 479.13 |  | 28255 |  | 21148 | 39706
| DXF23 | 地形系数增加:基础工程 | % | 10 | 28255.36 | 10583.33 |  |  | 2826 |  | 1058
| 补充主材014@2 | C30商品混凝土 | m3 | 87.01 |  |  | 456.31 |  |  |  |  | 39705
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 375.06 | 267.96 | 479.13 |  | 31081 |  | 22206 | 39706
12 | JL2111JK2301 | 保护帽 | m3 | 12.31 |  |  |  |  | 5519 |  | 1564 | 5522
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 (编制依据) | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 (数量) | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[7 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 安装工程费
| JYX3-72 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 保护帽 | m3 | 12.31 | 407.59 | 124.36 | 448.54 |  | 5017 |  | 1531 | 5522
| DXF23 | 地形系数增加:基础工程 | % | 10 | 5017.43 | 333.23 |  |  | 502 |  | 33
| 补充主材015@2 | C15商品混凝土 | m3 | 12.93 |  |  | 427.18 |  |  |  |  | 5522
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 448.35 | 127.07 | 448.54 |  | 5519 |  | 1564 | 5522
13 | JK1311JA2101 | 钢筋笼 | t | 22.171 |  |  |  |  | 11069 |  | 3021 | 85936
| JYX3-44 | 钢筋加工及制作 钢筋笼 | t | 22.17 | 499.26 | 136.27 | 3876.11 |  | 11069 |  | 3021 | 85936
| 补充主材039@1 | 钢筋笼 | t | 22.17 |  |  | 3876.11 |  |  |  |  | 85936
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 499.25 | 136.27 | 3876.06 |  | 11069 |  | 3021 | 85936
| JK2111 | 接地工程 | [6 empty] | 3042 |  | 779 | 3194
14 | JK2111JC8301 | 接地极 | 根 | 24 |  |  |  |  | 779 |  | 258 | 1841
| JYD8-2 | 钢管接地极 坚土 | 根 | 24 | 32.46 | 10.74 | 76.7 |  | 779 |  | 258 | 1841
| 补充主材019@1 | 钢管接地极 | 根 | 24 |  |  | 76.7 |  |  |  |  | 1841
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 32.46 | 10.74 | 76.7 |  | 779 |  | 258 | 1841
15 | JK2111JC8401 | 接地母线 | m | 24 |  |  |  |  | 350 |  | 77 | 187
| JYD8-11 | 户外接地母线敷设 接地母线 扁钢 40×4以内 | 100m | 0.24 | 1458.59 | 321.91 | 780.53 |  | 350 |  | 77 | 187
| 补充主材020@1 | 镀锌扁铁 | m | 24 |  |  | 7.81 |  |  |  |  | 187
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 (编制依据) | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 (数量) | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[7 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 安装工程费
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 14.59 | 3.22 | 7.81 |  | 350 |  | 77 | 187
16 | JK2111JC8402 | 接地母线 | m | 96 |  |  |  |  | 1913 |  | 444 | 1165
| JYD8-12 | 户外接地母线敷设 接地母线 扁钢 60×10以内 | 100m | 0.96 | 1993.05 | 462.1 | 1214.16 |  | 1913 |  | 444 | 1166
| 补充主材021@1 | 接地母线 | m | 96 |  |  | 12.14 |  |  |  |  | 1166
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 19.93 | 4.62 | 12.14 |  | 1913 |  | 444 | 1165
|  | 杆塔工程 | [6 empty] | 67396 |  | 199551 | 1225856
| JK3111 | 杆塔组立 | [6 empty] | 20144 |  | 171603 | 1150434
17 | JK3111JK3001 | 钢管杆组立 | t | 53.185 |  |  |  |  | 6186 |  | 52051 | 356688
| JYX4-50 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量(t) 50以内 | 基 | 1 | 3758.88 | 8288.44 | 356687.73 |  | 3759 |  | 8288 | 356688
| JYT4-105 | 预埋螺栓安装 | t | 3.3 | 507.76 | 12767.66 |  |  | 1676 |  | 42133
| DXF24 | 地形系数增加:杆塔工程 | % | 20 | 3758.88 | 8146.84 |  |  | 752 |  | 1629
| 补充主材002@1 | 钢管杆 | t | 50.88 |  |  | 7010 |  |  |  |  | 356688
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 116.32 | 978.68 | 6706.55 |  | 6186 |  | 52051 | 356688
18 | JK3111JK3002 | 钢管杆组立 | t | 59.562 |  |  |  |  | 7411 |  | 70629 | 397015
| JYX4-51 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量 | 基 | 1 | 4239.16 | 10196.83 | 397015.56 |  | 4239 |  | 10197 | 397016
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 (编制依据) | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 (数量) | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[7 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 安装工程费
(t) 60以内
| JYT4-105 | 预埋螺栓安装 | t | 4.58 | 507.76 | 12767.66 |  |  | 2324 |  | 58425
| DXF24 | 地形系数增加:杆塔工程 | % | 20 | 4239.16 | 10033.49 |  |  | 848 |  | 2007
| 补充主材003@1 | 钢管杆 | t | 56.64 |  |  | 7010 |  |  |  |  | 397016
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 124.42 | 1185.8 | 6665.58 |  | 7411 |  | 70629 | 397015
19 | JK3111JK3003 | 钢管杆组立 | t | 59.31 |  |  |  |  | 6547 |  | 48924 | 396731
| JYT4-105 | 预埋螺栓安装 | t | 2.88 | 507.76 | 12767.66 |  |  | 1460 |  | 36720
| JYX4-51 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量(t) 60以内 | 基 | 1 | 4239.16 | 10196.83 | 396731.02 |  | 4239 |  | 10197 | 396731
| DXF24 | 地形系数增加:杆塔工程 | % | 20 | 4239.16 | 10033.49 |  |  | 848 |  | 2007
| 补充主材029@1 | 钢管杆 | t | 56.43 |  |  | 7030 |  |  |  |  | 396731
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 110.39 | 824.88 | 6689.11 |  | 6547 |  | 48924 | 396731
| JK3211 | 杆塔附属 | [6 empty] | 47252 |  | 27948 | 75422
20 | JK3211JK4701 | 导线耐张串 | 组 | 12 |  |  |  |  | 21723 |  | 4953 | 44220
| JYX6-6 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 220kV 双分裂导线 | 组 | 12 | 1724.02 | 394.49 | 3684.96 |  | 20688 |  | 4734 | 44220
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 (编制依据) | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 (数量) | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[7 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 安装工程费
| DXF28 | 地形系数增加:附件工程 | % | 5 | 20688.24 | 4376.64 |  |  | 1034 |  | 219
| 补充主材005@1 | 导线耐张串金具 | 组 | 12 |  |  | 530.97 |  |  |  |  | 6372
| 补充主材025@1 | 瓷复合绝缘子 | 片 | 432 |  |  | 87.61 |  |  |  |  | 37848
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 1810.22 | 412.73 | 3684.96 |  | 21723 |  | 4953 | 44220
21 | JK3211JK4801 | 导线跳线 | 单相 | 5 |  |  |  |  | 180 |  | 72 | 5511
| JYX6-28 | 直线杆塔绝缘子串悬挂安装 220kV Ⅰ型单联串 | 串 | 5 | 26.1 | 13.31 | 571.15 |  | 131 |  | 67 | 2856
| JYX6-91 | 均压环、屏蔽环安装 220kV以下 直线 | 单相 | 5 | 8.26 | 0.48 | 530.97 |  | 41 |  | 2 | 2655
| DXF28 | 地形系数增加:附件工程 | % | 5 | 171.8 | 65.7 |  |  | 9 |  | 3
| 补充主材006@1 | 导线跳线金具 | 串 | 5.08 |  |  | 318.58 |  |  |  |  | 1617
| 补充主材026@1 | 导线跳线绝缘子 | 串 | 5 |  |  | 247.79 |  |  |  |  | 1239
| 补充主材031@1 | 配重均压环 | 单相 | 5 |  |  | 530.97 |  |  |  |  | 2655
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 36.08 | 14.45 | 1102.12 |  | 180 |  | 72 | 5511
22 | JK3211JK5001 | 其他金具 | 个 | 24 |  |  |  |  | 120 |  | 26 | 2923
| JYX6-104 | 防振锤 双分裂导线 | 个 | 24 | 4.75 | 1.06 | 121.8 |  | 114 |  | 25 | 2923
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 (编制依据) | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 (数量) | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[7 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 安装工程费
| DXF28 | 地形系数增加:附件工程 | % | 5 | 114 | 6.96 |  |  | 6
| 补充主材007@1 | 防振锤 | 个 | 24.36 |  |  | 120 |  |  |  |  | 2923
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 4.99 | 1.07 | 121.8 |  | 120 |  | 26 | 2923
23 | JK3211JK5002 | 其他金具 | 个 | 14 |  |  |  |  | 18818 |  | 4128 | 8952
| JYX6-5 | 耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 220kV 单导线 | 组 | 14 | 1280.13 | 281.24 | 639.45 |  | 17922 |  | 3937 | 8952
| DXF28 | 地形系数增加:附件工程 | % | 5 | 17921.82 | 3821.86 |  |  | 896 |  | 191
| 补充主材008@1 | 光缆耐张串 | 组 | 14.21 |  |  | 630 |  |  |  |  | 8952
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 1344.14 | 294.89 | 639.45 |  | 18818 |  | 4128 | 8952
24 | JK3211JK5003 | 其他金具 | 个 | 18 |  |  |  |  | 149 |  | 36 | 2425
| JYX6-108 | 导线间隔棒 双分裂 | 个 | 18 | 7.86 | 1.97 | 134.73 |  | 141 |  | 35 | 2425
| DXF28 | 地形系数增加:附件工程 | % | 5 | 141.48 | 9.18 |  |  | 7
| 补充主材009@1 | 导线间隔棒 | 组 | 18.27 |  |  | 132.74 |  |  |  |  | 2425
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 8.25 | 2 | 134.73 |  | 149 |  | 36 | 2425
25 | JK3211JK5004 | 其他金具 | 个 | 2 |  |  |  |  | 16 |  | 3 | 170
| JYX6-103 *1.2 | 防振锤 单导线 需缠绕预绞丝 单 | 个 | 2 | 7.83 | 1.27 | 85 |  | 16 |  | 3 | 170
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 (编制依据) | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 (数量) | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[7 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 安装工程费
价*1.2
| DXF28 | 地形系数增加:附件工程 | % | 5 | 15.66 | 0.7 |  |  | 1
| 补充主材023@1 | 光缆防振锤 | 个 | 2 |  |  | 85 |  |  |  |  | 170
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 8.22 | 1.29 | 85 |  | 16 |  | 3 | 170
26 | JK3211JK5005 | 其他金具 | 个 | 30 |  |  |  |  | 650 |  | 1022 | 600
| JYX8-33 | 杆塔附属设施安装 标示牌 35kV及以上 | 块 | 30 | 20.65 | 32.52 | 20 |  | 620 |  | 976 | 600
| DXF42 | 地形系数增加:辅助工程-杆塔辅助(杆塔附属设施、防坠落装置安装、避雷器安装、监测装置安装调测、耐张线夹X射线探伤) | % | 5 | 619.5 | 936.9 |  |  | 31 |  | 47
| 补充主材032@1 | 光缆引下线夹 | 块 | 30 |  |  | 20 |  |  |  |  | 600
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 21.68 | 34.08 | 20 |  | 650 |  | 1022 | 600
27 | JK3211JK5006 | 其他金具 | 个 | 24 |  |  |  |  | 372 |  | 772 | 3234
| JYX8-27 | 杆塔附属设施安装 防鸟刺安装 35kV及以上 | 个 | 24 | 14.76 | 30.77 | 134.73 |  | 354 |  | 738 | 3234
| DXF42 | 地形系数增加:辅助工程-杆塔辅助(杆塔附属设施、防坠落装置安装、避雷器安装、监测装置安装调测、耐张线夹X射线探伤) | % | 5 | 354.24 | 676.32 |  |  | 18 |  | 34
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 (编制依据) | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 (数量) | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[7 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 安装工程费
| 补充主材014@1 | 驱鸟装置 | 个 | 24.36 |  |  | 132.74 |  |  |  |  | 3234
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 15.5 | 32.18 | 134.73 |  | 372 |  | 772 | 3234
28 | JK3211JK5007 | 其他金具 | 个 | 24 |  |  |  |  | 520 |  | 818 | 2549
| JYX8-33 | 杆塔附属设施安装 标示牌 35kV及以上 | 块 | 24 | 20.65 | 32.52 | 106.19 |  | 496 |  | 780 | 2549
| DXF42 | 地形系数增加:辅助工程-杆塔辅助(杆塔附属设施、防坠落装置安装、避雷器安装、监测装置安装调测、耐张线夹X射线探伤) | % | 5 | 495.6 | 749.52 |  |  | 25 |  | 37
| 补充主材015@1 | 杆号牌 | 块 | 24 |  |  | 106.19 |  |  |  |  | 2549
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 21.68 | 34.08 | 106.19 |  | 520 |  | 818 | 2549
29 | JK3211JK5008 | 其他金具 | 个 | 3 |  |  |  |  | 65 |  | 102 | 319
| JYX8-33 | 杆塔附属设施安装 标示牌 35kV及以上 | 块 | 3 | 20.65 | 32.52 | 106.19 |  | 62 |  | 98 | 319
| DXF42 | 地形系数增加:辅助工程-杆塔辅助(杆塔附属设施、防坠落装置安装、避雷器安装、监测装置安装调测、 | % | 5 | 61.95 | 93.69 |  |  | 3 |  | 5
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 (编制依据) | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 (数量) | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[7 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 安装工程费
耐张线夹X射线探伤)
| 补充主材016@1 | 相序牌 | 块 | 3 |  |  | 106.19 |  |  |  |  | 319
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 21.68 | 34.08 | 106.19 |  | 65 |  | 102 | 319
30 | JK3211JK5009 | 其他金具 | 个 | 12 |  |  |  |  | 694 |  | 20 | 3600
| JYX6-78 | 导线缠绕预绞丝线夹安装 220kV 单导线 | 单相 | 12 | 55.06 | 1.55 | 300 |  | 661 |  | 19 | 3600
| DXF28 | 地形系数增加:附件工程 | % | 5 | 660.72 | 18.6 |  |  | 33 |  | 1
| 补充主材033@1 | 导线后备线夹 | 单相 | 12 |  |  | 300 |  |  |  |  | 3600
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 57.81 | 1.63 | 300 |  | 694 |  | 20 | 3600
31 | JK3211JK5010 | 其他金具 | 个 | 13 |  |  |  |  | 282 |  | 443 | 920
| JYX8-33 | 杆塔附属设施安装 标示牌 35kV及以上 | 块 | 13 | 20.65 | 32.52 | 70.8 |  | 268 |  | 423 | 920
| DXF42 | 地形系数增加:辅助工程-杆塔辅助(杆塔附属设施、防坠落装置安装、避雷器安装、监测装置安装调测、耐张线夹X射线探伤) | % | 5 | 268.45 | 405.99 |  |  | 13 |  | 20
| 补充主材027@1 | 防鸟罩 | 个 | 13 |  |  | 70.8 |  |  |  |  | 920
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 (编制依据) | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 (数量) | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[7 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 安装工程费
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 21.68 | 34.08 | 70.8 |  | 282 |  | 443 | 920
32 | JK3211BK0101 | 耐张线夹X光探伤 | 基 | 4 |  |  |  |  | 3663 |  | 15552
| JYX8-127 | 耐张线夹X射线探伤 双分裂 | 基 | 4 | 915.72 | 3888.1 |  |  | 3663 |  | 15552
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 915.72 | 3888.1 |  |  | 3663 |  | 15552
|  | 架线工程 | [6 empty] | 3208 |  | 5339
| JK4111 | 35kV及以上导地线架设 | [6 empty] | 3208 |  | 5339
33 | JK4111JK3801 | 35kV及以上导线 | km | 0.6 |  |  |  |  | 1103 |  | 1621
| JYX5-85换 | 张力架设 张力放、紧线 交流线路 导线(mm2) 2×400以内 同塔回路数：二回路，同时架设 人工*1.75,材料*2,机械*1.75 | km/三相 | 0.1 | 11030.03 | 16207.94 |  |  | 1103 |  | 1621
| DXF25 | 地形系数增加:架线工程(一般放、紧线) | % | 15
| 补充主材024@1 | 导线(利旧） | km/三相 | 0.6
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 1838.33 | 2701.34 |  |  | 1103 |  | 1621
34 | JK4111JK4002 | OPGW光缆 | km | 0.1 |  |  |  |  | 1793 |  | 2491
| JYX5-73换 | 张力架设 张力放、紧线 OPGW 同塔回路数：二回路，同时架设 人工*1.75,材料*2,机械*1.75 | km | 0.1 | 1381.57 | 3977.68 |  |  | 138 |  | 398
| JYX5-259 | OPGW全程测量 芯数 72以内 | 段 | 1 | 1648.39 | 2073.22 |  |  | 1648 |  | 2073
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 (编制依据) | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 (数量) | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[7 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 安装工程费
| DXF26 | 地形系数增加:架线工程(张力机械放、紧线) | % | 5 | 138.16 | 390.25 |  |  | 7 |  | 20
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 17934.6 | 24905 |  |  | 1793 |  | 2491
35 | 100001JG5401 | 光缆单盘测试 | 盘 | 1 |  |  |  |  | 311 |  | 1227
| JYZ17-37 | 光缆单盘测试 72芯以下 | 盘 | 1 | 311.22 | 1227.35 |  |  | 311 |  | 1227
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 311.22 | 1227.35 |  |  | 311 |  | 1227
| JK8111 | 辅助工程 | [6 empty] | 18503 |  | 76252 | 1560
36 | JK8111BK0101 | 光缆接续 | 处 | 2 |  |  |  |  | 2602 |  | 6371 | 1560
| JYX5-250 | OPGW接续 芯数 72以内 | 头 | 2 | 1238.86 | 3061.53 | 780 |  | 2478 |  | 6123 | 1560
| DXF27 | 地形系数增加:架线工程(光缆接续) | % | 5 | 2477.72 | 4967.88 |  |  | 124 |  | 248
| 补充主材011@1 | 光缆接续盒 72芯 | 个 | 2 |  |  | 780 |  |  |  |  | 1560
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 1300.81 | 3185.73 | 780 |  | 2602 |  | 6371 | 1560
37 | JK1411JA7001 | 混凝土板 | m3 | 158.4 |  |  |  |  | 13455 |  | 41216
| JYT8-10换 | 地面垫层 混凝土 [商品砼] | m3 | 158.4 | 84.94 | 260.2 |  |  | 13455 |  | 41216
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 84.94 | 260.2 |  |  | 13455 |  | 41216
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 (编制依据) | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 (数量) | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  | 人工费 |  | 材机费 | 主要材料费
[7 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 安装工程费
38 | JK8111BK0102 | 围栏基础 | 处 | 20 |  |  |  |  | 2447 |  | 11050
| JYT1-10 | 挖基坑 普土 深2m以内 | m3 | 40.5 | 14.93 | 0.03 |  |  | 605 |  | 1
| JYT4-1换 | 现浇混凝土 垫层面积10m2以内 [商品砼] | m3 | 2 | 93.5 | 316.3 |  |  | 187 |  | 633
| JYT4-7换 | 现浇混凝土 独立基础 单个体积5m3以内 [商品砼] | m3 | 17 | 64.91 | 336.21 |  |  | 1103 |  | 5716
| JYT4-90 | 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.46 | 700.83 | 4406.4 |  |  | 322 |  | 2027
| JYT2-79 | 换填砂 | m3 | 28 | 8.2 | 95.49 |  |  | 230 |  | 2674
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 122.36 | 552.51 |  |  | 2447 |  | 11050
39 | JK8111BK0103 | 围栏制作安装 | m | 80 | [6 empty] | 17614
| 补子目1 | 围栏制作安装 | m | 80 |  | 220.18 |  |  |  |  | 17614
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  |  | 220.18 |  |  |  |  | 17614
二 |  | 措施项目费
| 1 | 基坑明排水
1 |  |  |  | 1
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。
最高投标限价-4.2
工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [9 empty] | 金额单位：元
二 |  | 措施项目费
| 3 | 边坡处理
2 |  |  |  | 1
| 4 | 施工道路
3 |  |  |  | 1
| 5 | 电缆GIS头辅助工作
4 |  |  |  | 1
| 6 | 交叉跨越
5 |  |  |  | 1
| 7 | 临时围堰
6 |  |  |  | 1
| 8 | 索道站安装
7 |  |  |  | 1
注：1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏的“暂估价”栏。 3 材机费=消耗性材料费+机械费。 4 主要材料费不含甲供材。

## 最高投标限价表-5 拆除项目清单计价表
最高投标限价表-5
拆除项目清单计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价 |  |  | 合价
[6 empty] | 单价 | 其中 |  | 合计 |  | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材机费 |  |  | 人工费 | 材机费
一 |  | 拆除工程费 | [6 empty] | 258483 |  | 38868 | 123706
|  | 安装工程 | [6 empty] | 258483 |  | 38868 | 123706
|  | 杆塔工程 | [6 empty] | 218187 |  | 27655 | 111058
| JK3111 | 杆塔组立 | [6 empty] | 218187 |  | 27655 | 111058
1 | JK3111CK0401 | 钢管杆拆除 | 1.杆型:双回 220kV 兼双回 110kV 钢管杆 2.原杆组立形式:分段式 3.拆除性质:保护性 4.直线 8 基，终端 2 基 | t | 692.9 | 262.41 | 33.26 | 133.57 | 181824 |  | 23046 | 92551
2 | JK3111CK0402 | 钢管杆拆除 | 1.杆型:双回 220kV 钢管杆 2.原杆组立形式:分段式 3.拆除性质:保护性 4.2 基 | t | 692.9 | 52.48 | 6.65 | 26.71 | 36363 |  | 4609 | 18507
|  | 架线工程 | [6 empty] | 40296 |  | 11213 | 12647
| JK4111 | 35kV及以上导地线架设 | [6 empty] | 40296 |  | 11213 | 12647
3 | JK4111JK3801 | 35kV及以上导线 | 1.架设方式:架空 2.导线型号、规格: JL/LB20A-400/35 | km | 2.31 | 9283 | 3845.89 | 1286.65 | 21444 |  | 8884 | 2972
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费
最高投标限价表-5
拆除项目清单计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [9 empty] | 金额单位：元
3.回路数:双回 4.相数:三相 5.相分裂数:双分裂
4 | JK4111JK4001 | OPGW光缆 | 1.架设方式:架空 2.型号、规格:OPGW-150 | km | 5.06 | 3725.74 | 460.21 | 1912.05 | 18852 |  | 2329 | 9675
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费

## 最高投标限价表-5.1 拆除项目清单全费用综合单价分析表
最高投标限价表-5.1
拆除项目清单全费用综合单价分析表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 全费用综合单价组成 | [8 empty] | 全费用综合单价
|  |  |  | 措施费 |  |  | 规费 | 企业管理费 |  | 利润 | 编制基准期价差 | 税金
|  |  |  | 措施费 | 其中：安全文明施工费 | 其中：临时设施费
一 |  | 拆除工程费
安装工程
基础工程
| JK1111 | 基础土石方
| JK1211 | 基础钢材
| JK1311 | 混凝土工程
| JK1411 | 基础防护
| JK2111 | 接地工程
杆塔工程
| JK3111 | 杆塔组立
1 | JK3111CK0401 | 钢管杆拆除 | t | 12.9 | 8.24 |  | 13.58 | 28.39 |  | 8.68 | 10.36 | 21.67 | 262.41
| JK3111CK0402 | 钢管杆拆除 | t | 2.59 | 1.65 |  | 2.72 | 5.68 |  | 1.74 | 2.06 | 4.33 | 52.48
| JK3211 | 杆塔附属
架线工程
| JK4111 | 35kV及以上导地线架设
3 | JK4111JK3801 | 35kV及以上导线 | km | 382.7 | 244.48 |  | 1570.85 | 842.65 |  | 257.76 | 330.01 | 766.49 | 9283
| JK4111JK4001 | OPGW光缆 | km | 183.37 | 117.14 |  | 187.98 | 403.74 |  | 123.5 | 147.26 | 307.63 | 3725.74
| JK4211 | 20kV及以下导线架设
| JK4311 | 20kV及以下架空电缆敷设
| JK5111 | 附件工程
| JK6111 | 杆上设备工程
| JK7111 | 调试、试运
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。
最高投标限价表-5.1
拆除项目清单全费用综合单价分析表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [8 empty] | 金额单位：元
| JK8111 | 辅助工程
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。

## 最高投标限价表-5.2 拆除项目清单全费用综合单价人、材、机
最高投标限价-5.2
拆除项目清单全费用综合单价人、材、机计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 (编制依据) | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 (数量) | 单价 |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材机费 |  | 人工费 | 材机费
一 |  | 拆除工程费
|  | 安装工程 | [5 empty] | 38868 | 123706
|  | 杆塔工程 | [5 empty] | 27655 | 111058
| JK3111 | 杆塔组立 | [5 empty] | 27655 | 111058
1 | JK3111CK0401 | 钢管杆拆除 | t | 692.9 |  |  |  | 23046 | 92551
| CYX2-21 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量(t) 60以内 | 基 | 10 | 2304.6 | 9255.08 |  | 23046 | 92551
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 33.26 | 133.57 |  | 23046 | 92551
2 | JK3111CK0402 | 钢管杆拆除 | t | 692.9 |  |  |  | 4609 | 18507
| CYX2-21 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量(t) 60以内 | 基 | 2 | 2304.6 | 9255.08 |  | 4609 | 18510
| CYX2-20 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量(t) 50以内 | 基 |  | 2063.1 | 6772.46
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 6.65 | 26.71 |  | 4609 | 18507
|  | 架线工程 | [5 empty] | 11213 | 12647
| JK4111 | 35kV及以上导地线架设 | [5 empty] | 11213 | 12647
3 | JK4111JK3801 | 35kV及以上导线 | km | 2.31 |  |  |  | 8884 | 2972
| CYX3-14换 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面(mm2) 400以内 同塔拆除回路数:二回路 人工*1.75,材料*2,机械*1.75 | km/三相 | 2.31 | 3845.89 | 1286.65 |  | 8884 | 2972
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 3845.89 | 1286.65 |  | 8884 | 2972
4 | JK4111JK4001 | OPGW光缆 | km | 5.06 |  |  |  | 2329 | 9675
| CYX3-34 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 避雷线(OPGW) | km | 5.06 | 460.21 | 1912.05 |  | 2329 | 9675
| 全费用综合单价人、材、机 |  |  |  | 460.21 | 1912.05 |  | 2329 | 9675
注:1 如不使用行业建设主管部门发布的计价依据，可不填编制依据。 2 材机费=消耗性材料费+机械费。

## 最高投标限价表-6 投标人采购材料计价表
最高投标限价表-6
投标人采购材料计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 | 备注
二 | 安装工程
1 | 光纤测量用匹配油 |  | 瓶 | 0.35 | 309.47 |  | 108
2 | 绸布 |  | m2 | 1.4 | 9.43 |  | 13
3 | 围栏制作安装 |  | m | 80 | 220.18 |  | 17615
4 | 圆钢 | φ10以下 | kg | 469.2 | 3.92 |  | 1839
5 | 平垫铁 | 综合 | kg | 9.681 | 4.63 |  | 45
6 | 方材红白松 | 二等 | m3 | 4.5247 | 1824.41 |  | 8255
7 | 方材红白松 | 二等 | m3 | 0.2299 | 1824.41 |  | 419
8 | 隔离剂 |  | kg | 3.9416 | 2.16 |  | 9
9 | 中砂 |  | m3 | 36.148 | 69.49 |  | 2512
10 | 粘土 |  | m3 | 80.4006 | 11.57 |  | 930
11 | 电焊条 | J422 综合 | kg | 65.8293 | 5.36 |  | 353
12 | 镀锌六角螺栓 | 综合 | kg | 2.0021 | 7.23 |  | 14
13 | 高强螺栓 | 综合 | kg | 10859.52 | 12.38 |  | 134473
14 | 对拉螺栓 | M16 | kg | 7.82 | 6.09 |  | 48
15 | 圆钉 |  | kg | 25.851 | 5.94 |  | 154
16 | 圆钉 |  | kg | 76.028 | 5.94 |  | 452
17 | 扒钉 |  | kg | 19.0195 | 6.48 |  | 123
18 | 镀锌铁丝 |  | kg | 43.0161 | 4.67 |  | 201
19 | 镀锌铁丝 |  | kg | 177.5746 | 4.67 |  | 830
20 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | kg | 0.2335 | 6.18 |  | 1
21 | 镀锌钢绞线 | GJ-100 | kg | 4.1736 | 6.18 |  | 26
22 | 导线补修管 | JX-400 | 个 | 0.2472 | 28.48 |  | 7
23 | 热缩管 |  | m | 158.08 | 1.8 |  | 285
24 | 光纤用除油剂 |  | 瓶 | 0.35 | 49.78 |  | 17
25 | 光纤用除油剂 |  | 瓶 | 4.978 | 49.78 |  | 248
26 | 光纤用切管刀片 |  | 片 | 1.2 | 54.42 |  | 65
注: 1 该表的材料要按招标人提供的“投标人采购材料(设备)表”中的材料计列。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中，并将暂估材料在“备注”中标明。
最高投标限价表-6
投标人采购材料计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 | 备注
27 | 光纤用切管刀片 |  | 片 | 7.562 | 54.42 |  | 412
28 | 铝绑扎线 | 3.2mm以下 | m | 24.206 | 0.61 |  | 15
29 | 铝包带 | 1mm×10mm | kg | 2.1656 | 20.47 |  | 44
30 | 橡胶板 | 10mm以下 | kg | 0.24 | 6 |  | 1
31 | 普通橡胶管 | DN50 | m | 0.7745 | 11.91 |  | 9
32 | 自黏性橡胶带 | 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 7 |  | 16
33 | 自黏性橡胶带 | 25mm×20m | 卷 | 8.512 | 7 |  | 60
34 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | 0.5mm | m2 | 22.168 | 0.7 |  | 16
35 | 塑料标识牌 |  | 个 | 1.9 | 0.44 |  | 1
36 | 汽油 |  | kg | 0.2266 | 7.38 |  | 2
37 | 导电脂 |  | kg | 10.0623 | 10.68 |  | 107
38 | 铅油 |  | kg | 0.1796 | 7.93 |  | 1
39 | 乙醇 |  | kg | 1.2199 | 3.67 |  | 4
40 | 乙醇 |  | kg | 2.09 | 3.67 |  | 8
41 | 防锈漆 |  | kg | 0.1304 | 9.87 |  | 1
42 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 9.1584 | 14.26 |  | 131
43 | 沥青清漆 |  | kg | 10.0992 | 7.67 |  | 77
44 | 水 |  | t | 111.119 | 4.1 |  | 456
45 | 通用钢模板 |  | kg | 839.5736 | 4.71 |  | 3956
46 | 专用钢模板 |  | kg | 373.5697 | 5.47 |  | 2042
47 | 复合木模板 |  | m2 | 24.0205 | 42.49 |  | 1021
48 | 木模板 |  | m3 | 1.585 | 1649.99 |  | 2615
49 | 木模板 |  | m3 | 0.118 | 1649.99 |  | 195
50 | 钢模板附件 |  | kg | 2.7181 | 5.06 |  | 14
51 | 内模定型加固圈 |  | kg | 0.9033 | 5.44 |  | 5
52 | 钢护筒加工件 |  | kg | 17.9772 | 5.8 |  | 104
53 | 钢锯条 | 各种规格 | 根 | 22.2308 | 1.53 |  | 34
注: 1 该表的材料要按招标人提供的“投标人采购材料(设备)表”中的材料计列。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中，并将暂估材料在“备注”中标明。
最高投标限价表-6
投标人采购材料计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 | 备注
54 | 砂布 |  | 张 | 2.2411 | 0.74 |  | 2
55 | 白布 |  | m2 | 0.7655 | 4 |  | 3
56 | 无纺布 |  | m2 | 8.1095 | 4.71 |  | 38
57 | 无纺布 |  | m2 | 9.443 | 4.71 |  | 44
58 | 棉纱头 |  | kg | 17.7785 | 5.91 |  | 105
59 | 白棕绳 | φ8 | kg | 0.0568 | 10.79 |  | 1
60 | 麻绳 |  | kg | 0.2658 | 9.64 |  | 3
61 | 草袋 |  | 个 | 82.8292 | 1.65 |  | 137
62 | 麻袋片 |  | m | 1.2678 | 2.02 |  | 3
63 | 苇席 |  | 张 | 1.196 | 5.84 |  | 7
64 | 压缩空气标准瓶装 |  | 瓶 | 1.45 | 23 |  | 33
65 | 压缩空气标准瓶装 |  | 瓶 | 3.306 | 23 |  | 76
66 | 铅衣(全套) |  | 套 | 1.1416 | 1557.5 |  | 1778
67 | 成像板支架(碳纤维) |  | 套 | 0.2852 | 262.5 |  | 75
68 | 成像板 | 350mm×427mm | 块 | 0.2852 | 2782.5 |  | 794
69 | 其他材料费 |  | 元 | 314.1821 | 1 |  | 314
70 | 其他材料费 |  | 元 | 3990.5385 | 1 |  | 3991
71 | 现浇混凝土 [商品砼] | C20 | m3 | 159.984 | 249.32 |  | 39887
72 | 现浇混凝土 [商品砼] | C15-40 集中搅拌 | m3 | 2.008 | 260.37 |  | 523
73 | 现浇混凝土 [商品砼] | C25-40 集中搅拌 | m3 | 17.153 | 288.63 |  | 4951
74 | 钢管杆 |  | t | 50.8827 | 7010 |  | 356688
75 | 钢管杆 |  | t | 56.6356 | 7010 |  | 397016
76 | C30商品混凝土 P6抗渗汽车泵送 |  | m3 | 426.72 | 500 |  | 213360
77 | 导线耐张串金具 | 220DN1（其它金具) | 组 | 12 | 530.97 |  | 6372
78 | 导线跳线金具 | 220DT1 | 串 | 5.075 | 318.58 |  | 1617
79 | 防振锤 | FRYJ-4/5 | 个 | 24.36 | 120 |  | 2923
80 | 光缆耐张串 | OPGW-150 | 组 | 14.21 | 630 |  | 8952
注: 1 该表的材料要按招标人提供的“投标人采购材料(设备)表”中的材料计列。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中，并将暂估材料在“备注”中标明。
最高投标限价表-6
投标人采购材料计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 | 备注
81 | 导线间隔棒 | FJZ-240/27 | 组 | 18.27 | 132.74 |  | 2425
82 | 光缆接续盒 72芯 |  | 个 | 2 | 780 |  | 1560
83 | 驱鸟装置 | 防鸟刺长度600mm | 个 | 24.36 | 132.74 |  | 3234
84 | C30商品混凝土 |  | m3 | 87.0135 | 456.31 |  | 39705
85 | 杆号牌 | 不锈钢材料常规大小 | 块 | 24 | 106.19 |  | 2549
86 | C15商品混凝土 |  | m3 | 12.9255 | 427.18 |  | 5522
87 | 相序牌 | 不锈钢材料常规大小 | 块 | 3 | 106.19 |  | 319
88 | 钢管接地极 | Φ48x6，L=2000 | 根 | 24 | 76.7 |  | 1841
89 | 镀锌扁铁 | -40x4 | m | 24 | 7.81 |  | 187
90 | 接地母线 | -50x5 | m | 96 | 12.14 |  | 1166
91 | 光缆防振锤 | OPGW-150 | 个 | 2 | 85 |  | 170
92 | 导线(利旧） | JL/LB20A-400/35 | km/三相 | 0.6
93 | 瓷复合绝缘子 | FU120BP/155D | 片 | 432 | 87.61 |  | 37848
94 | 导线跳线绝缘子 | FXBW-220/120 | 串 | 5 | 247.79 |  | 1239
95 | 防鸟罩 |  | 个 | 13 | 70.8 |  | 920
96 | 钢管杆 |  | t | 56.434 | 7030 |  | 396731
97 | 配重均压环 | 220KV | 单相 | 5 | 530.97 |  | 2655
98 | 光缆引下线夹 |  | 块 | 30 | 20 |  | 600
99 | 导线后备线夹 | 220KV预绞 | 单相 | 12 | 300 |  | 3600
100 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 15 | 436.89 |  | 6553
101 | 扒钉 |  | kg | 14.5447 | 6.48 |  | 94
102 | 枕木 | 160×220×2500 | 根 | 0.317 | 136.29 |  | 43
103 | 复合木模板 |  | m2 | 65.1933 | 42.49 |  | 2770
104 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 198.156 | 456.31 |  | 90421
105 | 普通钢筋 |  | t | 0.221 | 3876.11 |  | 857
106 | 普通钢筋 |  | t | 2.338 | 3876.11 |  | 9062
107 | 钢筋笼 | HPB300、HPB400 | t | 22.1707 | 3876.11 |  | 85936
注: 1 该表的材料要按招标人提供的“投标人采购材料(设备)表”中的材料计列。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中，并将暂估材料在“备注”中标明。
最高投标限价表-6
投标人采购材料计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 | 备注
108 | 钢护筒加工件 |  | kg | 194.3493 | 5.8 |  | 1128
| 安装工程材料合计 | [5 empty] | 1919217
三 | 拆除工程
1 | 方材红白松 | 二等 | m3 | 0.4661 | 1824.41 |  | 850
2 | 镀锌铁丝 |  | kg | 32.975 | 4.67 |  | 154
3 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | kg | 2.9095 | 6.18 |  | 18
4 | 镀锌钢绞线 | GJ-70 | kg | 48.51 | 6.18 |  | 300
5 | 钢锯条 | 各种规格 | 根 | 50.4134 | 1.53 |  | 77
6 | 麻绳 |  | kg | 7.5722 | 9.64 |  | 73
7 | 其他材料费 |  | 元 | 15.2 | 1 |  | 15
8 | 其他材料费 |  | 元 | 14.2138 | 1 |  | 14
| 拆除工程材料合计 | [5 empty] | 1501
合计 | [6 empty] | 1920718
注: 1 该表的材料要按招标人提供的“投标人采购材料(设备)表”中的材料计列。 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内单价栏中，并将暂估材料在“备注”中标明。

## 最高投标限价表-7 投标人采购设备计价表
最高投标限价表-7
投标人采购设备计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 | 备注
二 | 安装工程
1 | OPGW光缆 | OPGW-150 | km | 0.1 | 16000 |  | 1600
| 安装工程设备合计 | [5 empty] | 1600
合计 | [6 empty] | 1600
注：招标文件提供了暂估单价的设备，按暂估的单价填入表内单价栏中，并在备注中标明。

## 最高投标限价表-8 措施项目清单计价汇总表
最高投标限价表-8
措施项目清单计价汇总表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |  | 备注
一、 | 单价项目 | [6 empty] | 明细详见最高投标限价表-4
二、 | 总价项目
1
2
四、 | 合计
注：投标人增列项目仅在投标报价时填写。

## 最高投标限价表-9 其他项目清单计价表
最高投标限价表-9
其他项目清单计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 |  | 备注
一 | 招标人已列项目
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见最高投标限价表-9.1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估单价 |  | - |  | 明细详见最高投标限价表-9.2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见最高投标限价表-9.3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见最高投标限价表-9.4
4 | 施工总承包服务费计价 |  |  |  | 明细详见最高投标限价表-9.5
5 | 其他
5.1 | 招标人供应设备、材料配送费、卸车费、保管费
5.2 | 建设场地征用及清理项目计价 |  |  |  | 明细详见最高投标限价表-9.6
小计
二 | 投标人增列项目
1
2
小计
合计
注1：投标人增列项目费仅在投标报价时采用。 注2：材料（设备）暂估单价不填写金额，不计入小计、合计。

## 最高投标限价表-9.1 暂列金额明细表
最高投标限价表-9.1
暂列金额明细表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额
1.1 | （注：此行输入暂列金额1名称）
1.2 | ……
合计
注：本表按招标文件内容填写并计入最高投标限价表-9中。

## 最高投标限价表-9.2 材料（设备）暂估单价表
最高投标限价表-9.2
材料（设备）暂估单价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料（设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价 |  | 备注
一 | 安装工程
二 | 拆除工程
三 | 措施项目

## 最高投标限价表-9.3 专业工程暂估价表
最高投标限价表-9.3
专业工程暂估价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额 |  | 备注
1 | 专业工程暂估价
1.1 | （注：此行输入专业工程1名称）
1.2 | ……
合计
注：本表按招标文件内容填写并计入最高投标限价表-9中。

## 最高投标限价表-9.4 计日工表
最高投标限价表-9.4
计 日 工 表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [5 empty] | 金额单位：元
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 全费用综合单价 | 合价 |  | 备注
一 | 人工
二 | 材料
三 | 施工机械
合 计
注：本表项目名称、数量按招标文件内容填写。编制最高投标限价时，单价按有关计价规定确定；投标时，由投标人 自主报价，汇总计入其他项目清单计价表。

## 最高投标限价表-9.5 施工总承包服务费计价表
最高投标限价表-9.5
施工总承包服务费计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率(%) | 金额 |  | 备注
一 | 施工总承包服务费计价
1 | （注：此行输入施工总承包1名称）
2 | ……
合计
注：本表的项目价值、服务内容按招标文件内容及相关计价规定填写。

## 最高投标限价表-9.6 建设场地征用及清理费用计价表
最高投标限价表-9.6
建设场地征用及清理费用计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 |  |  | 金额单位：元
编码 | 项目名称 | 金额 |  | 备注
1 | 土地征用费
2 | 施工场地租用费
3 | 余物清理费
4 | 线路走廊赔偿费
5 | 通信设施防输电线路干扰措施费
6 | 拆除物返库费
合 计

## 最高投标限价表-10 招标人采购材料（设备）计价表
最高投标限价表-10
招标人采购材料（设备）计价表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
一 | 材料
二 | 设备
合计
注：招标人采购材料（设备）费按招标文件内容填写。

## 最高投标限价表-11 主要工日价格表
最高投标限价表-11
主要工日价格表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工种 | 单位 | 数量 |  | 单价
安装工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 765.237 |  | 75
9101106@1 | 普通工 | 工日 | 668.801 |  | 75
9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.975 |  | 114
9101111 | 输电技术工 | 工日 | 760.967 |  | 120
9101111@1 | 输电技术工 | 工日 | 510.522 |  | 120
9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 89.242 |  | 104
RGFTZ@1 | 人工费调整 | 元 | 15754.711 |  | 1
拆除工程
9101106@1 | 普通工 | 工日 | 236.354 |  | 75
9101111@1 | 输电技术工 | 工日 | 176.178 |  | 120

## 最高投标限价表-12 主要机械台班价格表
最高投标限价表-12
主要机械台班价格表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 |  | 单价
一 | 安装工程
J01-01-035@1 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 34.961 |  | 1088.87
J01-01-035@2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 4.062 |  | 1088.87
J01-01-053@1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.217 |  | 28.27
J03-01-033@1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.268 |  | 564.81
J03-01-034@1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.01 |  | 662.67
J03-01-041@1 | 汽车式起重机 | 台班 | 2.559 |  | 2676.08
J03-01-047@1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.674 |  | 8321.81
J03-01-049@1 | 汽车式起重机 | 台班 | 1.565 |  | 8703.73
J04-01-002 | 载重汽车 | 台班 | 1 |  | 375.73
J04-01-002@1 | 载重汽车 | 台班 | 0.359 |  | 375.73
J04-01-003@1 | 载重汽车 | 台班 | 0.207 |  | 390.91
J05-01-007 | 电动双筒快速卷扬机 | 台班 | 57.708 |  | 276.01
J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 | 台班 | 46.777 |  | 183.04
J05-01-010@1 | 电动单筒慢速卷扬机 | 台班 | 0.147 |  | 188.64
J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) | 台班 | 24.364 |  | 187.63
J06-01-052@1 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 4.4 |  | 13.67
J06-01-052@2 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 12.003 |  | 13.67
J06-01-053@1 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 10.426 |  | 19.39
J08-01-003@1 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.055 |  | 42.34
J08-01-005@1 | 数控钢筋调直切断机 | 台班 | 1.672 |  | 204.52
J08-01-006@1 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 9.437 |  | 27.12
J08-01-024@1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.062 |  | 28.21
J09-01-016 | 污水泵 | 台班 | 28.057 |  | 85.02
J09-01-017@1 | 污水泵 | 台班 | 0.297 |  | 126.19
J10-01-001@1 | 交流弧焊机 | 台班 | 5.191 |  | 64.59
J10-01-028@1 | 汽油电焊机 | 台班 | 8.654 |  | 220.05
J11-01-013 | 汽油发电机组 | 台班 | 1.1 |  | 206.21
J13-01-060 | 机动绞磨 | 台班 | 40.762 |  | 170.62
J13-01-060@1 | 机动绞磨 | 台班 | 25.641 |  | 170.62
J13-01-065@1 | 机动液压压接机 | 台班 | 11.488 |  | 77.37
J13-01-075@1 | 输电专用汽车式起重机 | 台班 | 0.198 |  | 754.39
J13-01-077@1 | 输电专用汽车式起重机 | 台班 | 0.399 |  | 1280.28
J13-01-079@1 | 输电专用载重汽车 | 台班 | 64.902 |  | 317.7
J13-01-079@2 | 输电专用载重汽车 | 台班 | 16.622 |  | 317.7
J13-01-080@1 | 输电专用载重汽车 | 台班 | 6.907 |  | 337.48
J13-01-080@2 | 输电专用载重汽车 | 台班 | 17.734 |  | 337.48
J13-01-082@1 | 输电专用载重汽车 | 台班 | 0.134 |  | 469.71
J13-01-084@1 | 输电专用载重汽车 | 台班 | 0.064 |  | 713.3
J13-01-B19@1 | X射线探伤机 | 台班 | 5.427 |  | 359.19
J14-05-020@1 | 图像质量分析仪 | 台班 | 5.816 |  | 815.87
J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 1.006 |  | 209.7
J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 1.006 |  | 1522.95
J14-05-061@1 | 光纤熔接仪 | 台班 | 5.7 |  | 233.36
J14-05-062@1 | 光纤电话 | 台班 | 5.186 |  | 33.04
最高投标限价表-12
主要机械台班价格表
工程名称：04-220KV开湾线迁改入地工程-架空部分 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 |  | 单价
J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 2.206 |  | 295.74
J14-05-064@1 | 光时域反射仪 | 台班 | 6.139 |  | 295.74
J15-01-012@1 | 内切割机 | 台班 | 10.163 |  | 59.02
J15-01-066@1 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 6.005 |  | 31.97
J18-01-001@1 | 牵引机 | 台班 | 0.111 |  | 1272.75
J18-01-002@1 | 牵引机 | 台班 | 0.148 |  | 2014.31
J18-01-005@1 | 张力机 | 台班 | 0.119 |  | 944.77
J18-01-006@1 | 张力机 | 台班 | 0.148 |  | 1760.57
J21-01-001 | 液压锤 | 台班 | 4.062 |  | 272.31
J23-01-003@1 | 5.8G无线信号传输系统 | 台班 | 6.005 |  | 76.57
J23-01-004@1 | 防辐射个人剂量计 | 台班 | 24.02 |  | 69.04
J23-01-005@1 | 环境辐射计量仪 | 台班 | 6.005 |  | 68.66
J23-01-007 | 机动钻机 | 台班 | 15.865 |  | 900.17
J28-01-006@1 | 履带式旋挖钻机 | 台班 | 30.332 |  | 4270.02
JXFTZ@1 | 机械费调整 | 元 | 12880.07 |  | 1
二 | 拆除工程
J03-01-041@1 | 汽车式起重机 | 台班 | 9.408 |  | 2676.08
J03-01-049@1 | 汽车式起重机 | 台班 | 9 |  | 8703.73
J13-01-060@1 | 机动绞磨 | 台班 | 8.702 |  | 170.62
J13-01-075@1 | 输电专用汽车式起重机 | 台班 | 5.161 |  | 754.39
J13-01-082@1 | 输电专用载重汽车 | 台班 | 1.083 |  | 469.71
J13-01-090@1 | 电力工程车 | 台班 | 24.785 |  | 358.68
J18-01-001@1 | 牵引机 | 台班 | 1.607 |  | 1272.75
J18-01-005@1 | 张力机 | 台班 | 1.984 |  | 944.77

## 最高投标限价表-安装工程土石方量计算表
安装工程土石方量计算表
附表三
基础型式 | 土质 | 坑底长x宽(m2) | 坑深(m) | 边坡系数 | 每坑土石方量(m3) |  | 每基坑数(个) | 每基土石方量(m3) | 坑深2m以内 |  | 坑深3m以内 |  | 坑深3m以上 |  | 总量
[5 empty] | 杆塔坑 | 马道 |  |  | 基数 | 合计 | 基数 | 合计 | 基数 | 合计
总计: