[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4]原招标文件“第四章  采购需求”中3.商务条件更正为：
3.商务条件
[bookmark: _GoBack]3.1交货期
签订合同后，国产设备30日内交货并安装调试完毕。
3.2交货地点
招标人指定地点。
3.3付款方式
签订合同后预付合同金额的30%；设备到货安装、经甲方验收合格后付60%；余款于验收合格后1年内付清。
3.4验收
3.4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
3.4.2货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕且运行正常，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
3.5质量保证期
3.5.1质保期：原厂整机质保2年。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。
3.5.2中标后提供制造商售后服务承诺书，零配件仓库确保设备停产后10年的零配件供应。
3.5.3质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
3.6售后服务
3.6.1负责与医院信息化系统对接，并承担相关费用。
3.6.2提供不少于2次的整机操作临床使用培训，保内例行保养次数≥2次/年。
3.6.3提供设备维修电路图纸和日常故障处理维修手册，并免费开放维修密码，软件终身升级免费。
3.6.4中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。
3.6.5中标人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。
注：上述要求以及标注中：
带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。
带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品。投标人所投产品必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书原件的电子文档。
带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至采购人指定地点封存。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。
带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。
带“#”标注的产品为重要参数。

