原公告“第四章 采购需求”中：

2.1 服务内容
按照胶西街道全部改厕行政村后续维修管护的工作要求，对约12746户卫生厕所进行长期管护。

2.2 服务要求

2.2.1 负责胶西街道全部改厕行政村卫厕维修服务，配备专职人员定期巡查后，发 现问题后两天之内到达工作地点进行维修更换，保障村民正常使用。

2.2.2 在村庄进行工作的同时，需耐心听取群众提出的意见。积极协助采购单位， 共同研究正确措施，保证村民正常使用厕所。

 2.2.3 完成维修后，将回执单整理上报给采购单位留存。

 2.2.4 中标单位在实际维护工作中以接到我单位通知指令为准，根据设施的实际情 况进行相应的维护维修工作，然后据实结算。

现变更为：

2.1 服务内容
按照胶西街道辖区所有村庄污水古力井盖维修管护的工作要求，对村内主次道路、街巷、房前屋后等污水古力井盖维修管护进行长期管护。

2.2 服务要求

2.2.1 所有维修作业必须在采购人维修任务下达后，一般隐患24 小时内施工完毕；紧急隐患（井盖缺失、井口敞开）须 30 分钟内到场设置围挡警示，4 小时内完成临时防护，24 小时内永久修复。

2.2.2 在村庄进行工作的同时，需耐心听取群众提出的意见，作业时做好交通疏导，不得长时间占用村内主干道造成群众出行拥堵，积极协助采购单位，共同研究正确措施，保证村民正常安全出行。

 2.2.3 施工完毕做到工完场清，废旧井盖、建筑垃圾必须密闭清运至合规处置场所，严禁村内随意堆放、就地丢弃。

 2.2.4建立日常巡检、定期养护、及时维修，做到隐患早发现、早处置、零遗留，全力保障村民出行安全。

 2.2.5中标单位在实际维护工作中以接到我单位通知指令为准，根据设施的实际情 况进行相应的维护维修工作，然后据实结算。

