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3.1交货期：合同签订后45日内完成设备供货并通过验收。
3.2交货地点：采购人指定地点。
3.3付款方式：签订供货合同，设备验收合格后，按照上级规定及医院付款计划付款。
3.4验收
3.4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
3.4.2货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕且运行正常，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
★3.5质量保证期
整机原厂质保≥8年，自验收之日起计算；中标后合同签订前须提供原厂或原厂指定的售后服务商盖章确认的质保承诺函。质保范围包含投标商提供的所有设备及附属配套部件，含第三方货物；设备使用期内提供售后服务及成本价配件。质保期满后年整机维保费用单独报价（不得高于投标总价的8%），不计入投标总价。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。
3.6其他要求
3.6.1如果需要与医院信息系统联网，以太网口（非以太网口接口需提供转网口的转接盒）免费开放并且免费提供通讯协议，中标方承担与医院其它信息系统联网接口费用，不得再次收取任何费用，必须满足医院需求；
3.6.2如果设备带有专用耗材，提供最近半年三家医院的供货发票，并按照规定格式报价。
序号 注册货物名称 品牌及制造商名称 规格型号 单位 单价：元
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3.6.3若所投产品包含工作站系统，安装时需做好系统备份，提供系统崩溃或工作站软件不能正常工作时的恢复步骤；
3.6.4免费提供使用手册、维修手册、文字资料、电原理图、接线图、结构图等电子版、纸质版资料和提供视频培训资料等，操作流程规程或者操作流程图。开放维修密码及更换配件密码，终生软件免费升级，及时提供设备新功能和临床应用资料；
3.6.5按需配置足够功率的UPS不间断电源，市电中断后，UPS不间断电源可继续维持设备工作≥30分钟；
3.6.6报出产品及配件的清洁消毒方式，若需转运至供应室消毒，免费提供供应室消毒人员培训，并且配备相应的转运包装或容器。
注：上述要求以及标注中：
带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。
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