## Sheet1
平度综合执法局办公楼改造及职工餐厅厨房建设工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  |  | 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 02分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
餐厅
土建
1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别: 2.弃土运距: 3.取土运距: | m2 | 112.2
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别: 2.挖土深度: 3.弃土运距: | m3 | 75.1
3 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.墙体类型:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆砌筑 | m3 | 44.17
4 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.基础类型: 3 砂浆强度等级: 4.防潮层材料种类:M7.5水泥砂浆 | m3 | 15.02
5 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:c15混凝土垫层 | m3 | 33.23
6 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:c25 | m3 | 6.4
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：螺纹钢筋 φ14 | t | 0.591
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：箍筋一级钢 Φ8 | t | 0.133
9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：箍筋一级钢 Φ6 | t | 0.014
10 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：螺纹钢筋 φ10 | t | 0.047
11 | 01B001 | 铝合金窗 | m2 | 17.12
12 | 01B002 | 不锈钢纱扇 | m2 | 17.12
13 | 01B003 | 铝合金门 | m2 | 8.4
14 | 01B004 | 不锈钢纱门 | m2 | 8.4
15 | 01B005 | 复合门 | m2 | 1.89
16 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.53
17 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 1.土壤类别: 2.沟截面净空尺寸: 3.垫层材料种类、厚度: 4.混凝土种类:商砼 5.混凝土强度等级:c30 6.防护材料种类: | m3 | 0.28
18 | 010501001002 | 垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:c15混凝土垫层 | m3 | 0.091
19 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格:平瓦 2.粘结层砂浆的配合比:水泥石灰抹灰砂浆 1:0.2:2 | m2 | 145.53
20 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度: 2.防水层数: 3.防水层做法: | m2 | 145.53
21 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:岩棉板厚75 2.隔气层材料品种、厚度: 3.粘结材料种类、做法: 4.防护材料种类、做法: | m2 | 145.53
22 | 010606002001 | 钢檩条 1.钢材品种、规格: 2.构件类型: 3.单根质量: 4.安装高度: 5.螺栓种类: 6.探伤要求: 7.防火要求: | t | 2.148
23 | 010606013001 | 零星钢构件 1.构件名称: 2.钢材品种、规格: | t | 0.031
装饰
24 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1;2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地面砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求: | m2 | 9.06
25 | 011102003002 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 4厚1;2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地面砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求: | m2 | 2.56
26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（外墙面） 1.墙体类型:砌块 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 4厚1:2水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 184.09
27 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料（外墙面） 1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求:满刮腻子二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料饰面 | m2 | 184.09
28 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（内墙面） 1.墙体类型:砌块 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:1:6混合砂浆 4厚1:0.5:0.3混合砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 205.55
29 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料（内墙面） 1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求:满刮腻子二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 | m2 | 205.55
30 | 011102003003 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1;2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300地板砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求: | m2 | 1.23
31 | 011204003001 | 块料墙面 1.墙体类型: 2.安装方式: 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚1:3水泥砂浆 4厚1:1水泥砂浆 200*300墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类: 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求: | m2 | 9.5
32 | 01B006 | 厨具 | m2 | 4.407
33 | 01B007 | 碗柜 | m2 | 3.259
厨房
土建
34 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别: 2.挖土深度: 3.弃土运距: | m3 | 1.68
35 | 010401003002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.墙体类型:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆砌筑 | m3 | 3.69
36 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：箍筋一级钢 Φ6 | t | 0.004
37 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：螺纹钢筋 φ10 | t | 0.013
38 | 01B008 | 铝合金窗 | m2 | 23.4
39 | 01B009 | 不锈钢纱扇 | m2 | 23.4
40 | 01B010 | 铝合金门 | m2 | 14.58
41 | 01B011 | 不锈钢纱门 | m2 | 14.58
42 | 01B012 | 不锈钢防盗窗 | m2 | 11.7
43 | 01B013 | 风机洞直径55 | 个 | 2
44 | 010503005002 | 过梁 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.19
45 | 010507003002 | 电缆沟、地沟 1.土壤类别: 2.沟截面净空尺寸: 3.垫层材料种类、厚度: 4.混凝土种类:商砼 5.混凝土强度等级:c30 6.防护材料种类: | m3 | 10.04
46 | 010901001002 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格:平瓦 2.粘结层砂浆的配合比:水泥石灰抹灰砂浆 1:0.2:2 | m2 | 2.88
47 | 010902001002 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度: 2.防水层数: 3.防水层做法: | m2 | 110
48 | 011001001002 | 保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:聚苯板 100厚 2.隔气层材料品种、厚度: 3.粘结材料种类、做法: 4.防护材料种类、做法: | m2 | 110
49 | 010606002002 | 钢檩条 1.钢材品种、规格: 2.构件类型: 3.单根质量: 4.安装高度: 5.螺栓种类: 6.探伤要求: 7.防火要求: | t | 1.148
50 | 010606013002 | 零星钢构件 1.构件名称: 2.钢材品种、规格: | t | 0.011
51 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位: 2.抹灰层种类: | m2 | 168
52 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称: 2.砌体材质: 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类: | m3 | 5.02
53 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸: | m2 | 37.98
54 | 010507006001 | 化粪池、检查井 1.部位: 2.混凝土强度等级: 3.防水、抗渗要求: | 座 | 1
55 | 010507006002 | 化粪池、检查井 1.部位: 2.混凝土强度等级: 3.防水、抗渗要求: | 座 | 1
56 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位: 2.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 16.5
57 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 1.混凝土强度等级:商砼 2.防水、抗渗要求:c20 | m3 | 0.17
58 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙) 1.混凝土强度等级:商砼 2.防水、抗渗要求:c20 | m3 | 0.6
59 | 010507004001 | 台阶 1.踏步高、宽: 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:c20 | m3 | 5.04
60 | 010507001001 | 散水、坡道 1.垫层材料种类、厚度: 2.面层厚度: 3.混凝土种类: 4.混凝土强度等级: 5.变形缝填塞材料种类: | m2 | 1.38
61 | 01B014 | 拆除车棚 | m2 | 114.4
62 | 01B015 | 垃圾外运 | m3 | 60
装饰
63 | 011102003004 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1;2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求: | m2 | 235
64 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（外墙面） 1.墙体类型:砌块 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 4厚1:2水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 22.9
65 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（内墙面） 1.墙体类型:砌块 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:1:6混合砂浆 4厚1:0.5:0.3混合砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 30.72
66 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料（内墙面） 1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求:满刮腻子二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 | m2 | 30.72
67 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 1.踢脚线高度:150mm 2.底层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道 10厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆抹面压光 | m | 120
68 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:石膏板 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类: | m2 | 235
69 | 011204003002 | 块料墙面 1.墙体类型: 2.安装方式: 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚1:3水泥砂浆 4厚1:1水泥砂浆 300*600墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类: 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求: | m2 | 215
70 | 011201001005 | 墙面一般抹灰（内墙面） 1.墙体类型:砌块 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 4厚1:2水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 28.1
71 | 011206002001 | 块料零星项目 1.基层类型、部位.: 2.安装方式:9厚1:3水泥砂浆 4厚1:1水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖200*300 4.缝宽、嵌缝材料种类: 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求: | m2 | 16.25
72 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.面层厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆 3.防滑条材料种类: | m2 | 16.8
电气
73 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.规格:详见设计 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:距地1.8米 | 台 | 2
74 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：白板灯 2.型号：详见设计 3.规格： 详见设计 4.类型：吸顶安装 | 套 | 14
75 | 030404033001 | 风扇 1.名称: 2.型号: 3.规格: 4.安装方式: | 台 | 3
76 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：线盒 2.材质： 3.规格：接线盒 4.安装形式：暗装 | 个 | 19
77 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:单联照明开关 2.材质:pvc 3.规格:单联 4.安装方式:距地1.3米 | 个 | 5
78 | 030411006002 | 接线盒 1.名称：开关线盒 2.材质： 3.规格：接线盒 4.安装形式：墙上暗装 | 个 | 5
79 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号：YJV4*25+1*16 3.规格: 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv): 7.地形: | m | 70
80 | 030411004001 | 配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV2.5mm 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格: | m | 120
81 | 030411004002 | 配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV2.5mm 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格: | m | 180
82 | 030411001001 | 配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: | m | 80
83 | 030411001002 | 配管 1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN16 4.配置形式： 5.接地要求： 6.钢索材质、规格： | m | 120
84 | 030411001003 | 配管 1.名称：电气配管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式： 5.接地要求： 6.钢索材质、规格： | m | 180
85 | 03B001 | 配电箱拆除 | 台 | 1
86 | 03B002 | 电缆拆除 | m | 50
给排水
87 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位: 室内 2.介质:给水（冷） 3.材质、规格:PPR De25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式: | m | 120
88 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC DN150 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式: | m | 160
89 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式: | 个 | 10
办公楼
土建
90 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.墙体类型:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆砌筑 | m3 | 11.52
91 | 010401008001 | 填充墙 1.砖品种、规格、强度等级: 2.墙体类型: 3.填充材料种类及厚度: 4.砂浆强度等级、配合比: | m3 | 28.8
装饰
92 | 011201001006 | 墙面一般抹灰（内墙面） 1.墙体类型:砌块 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:1:6混合砂浆 4厚1:0.5:0.3混合砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 96
93 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料（内墙面） 1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求:满刮腻子二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 | m2 | 96
暖气改造
94 | 031001001001 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:暖气给回水 3.规格、压力等级:DN80 热镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式: | m | 26
95 | 031001001002 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:暖气给回水 3.规格、压力等级:DN50 热镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式: | m | 156
96 | 031001001003 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:暖气给回水 3.规格、压力等级:DN40 热镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式: | m | 130
97 | 031001001004 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:暖气给回水 3.规格、压力等级:DN32 热镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式: | m | 132
98 | 031001001005 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:暖气给回水 3.规格、压力等级:DN25 热镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式: | m | 412
99 | 031001001006 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:暖气给回水 3.规格、压力等级:DN20 热镀锌钢管 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式: | m | 800
100 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 1.埋设深度:1m 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:预制保温管 DN100 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:热收缩带接口 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式: | m | 150
101 | 031001008002 | 直埋式预制保温管 1.埋设深度:1m 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:预制保温管 DN80 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:热收缩带接口 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式: | m | 30
102 | 031001008003 | 直埋式预制保温管 1.埋设深度:1m 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:预制保温管 DN50 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:热收缩带接口 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式: | m | 32
103 | 031001008004 | 直埋式预制保温管 1.埋设深度:1m 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:预制保温管 DN40 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:热收缩带接口 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式: | m | 80
104 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:法兰蝶阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式: 5.焊接方法: | 个 | 6
105 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:法兰蝶阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式: 5.焊接方法: | 个 | 7
106 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 1.类型:法兰蝶阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式: 5.焊接方法: | 个 | 8
107 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式: 5.焊接方法: | 个 | 15
108 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式: 5.焊接方法: | 个 | 210
109 | 031003011001 | 法兰 1.材质：碳钢 2.规格、压力等级：DN70 3.连接形式：螺纹连接 | 副 | 6
110 | 031003011002 | 法兰 1.材质：碳钢 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 副 | 7
111 | 031003011003 | 法兰 1.材质：碳钢 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 副 | 8
112 | 031005002001 | 钢制散热器 1.结构形式:散热器挂式明装 16片/组 2.型号、规格:90*90 3.安装方式:详见设计说明 4.托架刷油设计要求:详见设计说明 | 组 | 8
113 | 031005002002 | 钢制散热器 1.结构形式:散热器挂式明装 18片/组 2.型号、规格:90*90 3.安装方式:详见设计说明 4.托架刷油设计要求:详见设计说明 | 组 | 12
114 | 031005002003 | 钢制散热器 1.结构形式:散热器挂式明装 20片/组 2.型号、规格:90*90 3.安装方式:详见设计说明 4.托架刷油设计要求:详见设计说明 | 组 | 6
115 | 031005002004 | 钢制散热器 1.结构形式:散热器挂式明装24片/组 2.型号、规格:90*90 3.安装方式:详见设计说明 4.托架刷油设计要求:详见设计说明 | 组 | 23
116 | 031005002005 | 钢制散热器 1.结构形式:散热器挂式明装 28片/组 2.型号、规格:90*90 3.安装方式:详见设计说明 4.托架刷油设计要求:详见设计说明 | 组 | 19
117 | 031005002006 | 钢制散热器 1.结构形式:散热器挂式明装 30片/组 2.型号、规格:90*90 3.安装方式:详见设计说明 4.托架刷油设计要求:详见设计说明 | 组 | 11
118 | 03B003 | 暖气片拆除≤30片 | 组 | 50
119 | 011612001001 | 管道拆除 1.管道种类、材质: 2.管道上的附着物种类: | m | 6
120 | 010101007001 | 管沟土方 1.土壤类别:普通土 2.管外径:DN100/80/50/40 3.挖沟深度:0.7 4.回填要求:100mm砂垫层，砂砾及符合回填要求原土回填（详见图纸） | m3 | 175.2
121 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:砂垫层 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距: | m3 | 29.2
122 | 010103001003 | 回填方 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:符合回填要求原土回填 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距: | m3 | 146
123 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 1.系统形式: 2.采暖(空调水)管道工程量: | 系统 | 1
合计

## 03总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率 （%） | 调整后 金额 （元） | 备注
土建
1 | 011707002001 | 夜间施工
2 | 011707003001 | 非夜间施工照明
3 | 011707004001 | 二次搬运
4 | 011707005001 | 冬雨季施工
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
装饰
1 | 011707002002 | 夜间施工
2 | 011707003002 | 非夜间施工照明
3 | 011707004002 | 二次搬运
4 | 011707005002 | 冬雨季施工
5 | 011707006002 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 | 011707007002 | 已完工程及设备保护
土建
1 | 011707002003 | 夜间施工
2 | 011707003003 | 非夜间施工照明
3 | 011707004003 | 二次搬运
4 | 011707005003 | 冬雨季施工
5 | 011707006003 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 | 011707007003 | 已完工程及设备保护费
装饰
1 | 011707002004 | 夜间施工
2 | 011707003004 | 非夜间施工照明
3 | 011707004004 | 二次搬运
4 | 011707005004 | 冬雨季施工
5 | 011707006004 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 | 011707007004 | 已完工程及设备保护
电气
1 | 031302002001 | 夜间施工
2 | 031302004001 | 二次搬运
3 | 031302005001 | 冬雨季施工
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
给排水
1 | 031302002002 | 夜间施工
2 | 031302004002 | 二次搬运
3 | 031302005002 | 冬雨季施工
4 | 031302006002 | 已完工程及设备保护
土建
1 | 011707002005 | 夜间施工
2 | 011707003005 | 非夜间施工照明
3 | 011707004005 | 二次搬运
4 | 011707005005 | 冬雨季施工
5 | 011707006005 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 | 011707007005 | 已完工程及设备保护费
装饰
1 | 011707002006 | 夜间施工
2 | 011707003006 | 非夜间施工照明
3 | 011707004006 | 二次搬运
4 | 011707005006 | 冬雨季施工
5 | 011707006006 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 | 011707007006 | 已完工程及设备保护
暖气改造
1 | 031302002003 | 夜间施工
2 | 031302004003 | 二次搬运
3 | 031302005003 | 冬雨季施工
4 | 031302006003 | 已完工程及设备保护
合计

## 04单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价
土建
脚手架工程
1 | 011701002001 | 外脚手架 1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质: | m2 | 292.35
2 | 011701003001 | 里脚手架 1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质: | m2 | 16.43
3 | 011701008001 | 密目网 | m2 | 292.35
混凝土模板及支架（撑）
4 | 011702001001 | 基础 基础类型:垫层 | m2 | 6.08
5 | 011702008001 | 圈梁 | m2 | 53.37
6 | 011702009001 | 过梁 | m2 | 6.57
7 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 1.沟类型:池槽 2.沟截面: | m3 | 0.28
装饰
土建
脚手架工程
1 | 011701003003 | 里脚手架 1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质: | m2 | 28.16
混凝土模板及支架（撑）
2 | 011702009003 | 过梁 | m2 | 2.92
装饰
电气
专业措施项目
1 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 1
2 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 1
3 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 1
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1
5 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 1
6 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 1
给排水
专业措施项目
1 | 031301010002 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 1
2 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 1
3 | 031301012002 | 工程系统检测、检验 |  | 1
4 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 1
5 | 031302003002 | 非夜间施工增加 |  | 1
6 | 031302007002 | 高层施工增加 |  | 1
土建
装饰
暖气改造
专业措施项目
1 | 031301010003 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 1
2 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 1
3 | 031301012003 | 工程系统检测、检验 |  | 1
4 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 1
5 | 031302003003 | 非夜间施工增加 |  | 1
6 | 031302007003 | 高层施工增加 |  | 1
合计

## 05其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
土建
1 | 暂列金额 | 项
2 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项
3 | 特殊项目暂估价 | 项
4 | 计日工
5 | 采购保管费 | 元
6 | 其他检验试验费 | 元
7 | 总承包服务费
8 | 其他 | 项
装饰
9 | 暂列金额 | 项
10 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项
11 | 特殊项目暂估价 | 项
12 | 计日工
13 | 采购保管费 | 元
14 | 其他检验试验费 | 元
15 | 总承包服务费
16 | 其他 | 项
土建
17 | 暂列金额 | 项
18 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项
19 | 特殊项目暂估价 | 项
20 | 计日工
21 | 采购保管费 | 元
22 | 其他检验试验费 | 元
23 | 总承包服务费
24 | 其他 | 项
装饰
25 | 暂列金额 | 项
26 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项
27 | 特殊项目暂估价 | 项
28 | 计日工
29 | 采购保管费 | 元
30 | 其他检验试验费 | 元
31 | 总承包服务费
32 | 其他 | 项
电气
33 | 暂列金额 | 项
34 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项
35 | 特殊项目暂估价 | 项
36 | 计日工
37 | 采购保管费 | 元
38 | 其他检验试验费 | 元
39 | 总承包服务费
40 | 其他 | 项
给排水
41 | 暂列金额 | 项
42 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项
43 | 特殊项目暂估价 | 项
44 | 计日工
45 | 采购保管费 | 元
46 | 其他检验试验费 | 元
47 | 总承包服务费
48 | 其他 | 项
土建
49 | 暂列金额 | 项
50 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项
51 | 特殊项目暂估价 | 项
52 | 计日工
53 | 采购保管费 | 元
54 | 其他检验试验费 | 元
55 | 总承包服务费
56 | 其他 | 项
装饰
57 | 暂列金额 | 项
58 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项
59 | 特殊项目暂估价 | 项
60 | 计日工
61 | 采购保管费 | 元
62 | 其他检验试验费 | 元
63 | 总承包服务费
64 | 其他 | 项
暖气改造
65 | 暂列金额 | 项
66 | 承包人分包的专业工程暂估价 | 项
67 | 特殊项目暂估价 | 项
68 | 计日工
69 | 采购保管费 | 元
70 | 其他检验试验费 | 元
71 | 总承包服务费
72 | 其他 | 项

## 06规费、税金项目清单与计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率 (%) | 金额（元）
餐厅
土建
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费
1.1.2 | 环境保护费
1.1.3 | 文明施工费
1.1.4 | 临时设施费
1.2 | 社会保险费
1.3 | 住房公积金
1.4 | 工程排污费
1.5 | 建设项目工伤保险
2 | 税金
装饰
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费
1.1.2 | 环境保护费
1.1.3 | 文明施工费
1.1.4 | 临时设施费
1.2 | 社会保险费
1.3 | 住房公积金
1.4 | 工程排污费
1.5 | 建设项目工伤保险
2 | 税金
厨房
土建
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费
1.1.2 | 环境保护费
1.1.3 | 文明施工费
1.1.4 | 临时设施费
1.2 | 社会保险费
1.3 | 住房公积金
1.4 | 工程排污费
1.5 | 建设项目工伤保险
2 | 税金
装饰
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费
1.1.2 | 环境保护费
1.1.3 | 文明施工费
1.1.4 | 临时设施费
1.2 | 社会保险费
1.3 | 住房公积金
1.4 | 工程排污费
1.5 | 建设项目工伤保险
2 | 税金
电气
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费
1.1.2 | 环境保护费
1.1.3 | 文明施工费
1.1.4 | 临时设施费
1.2 | 社会保险费
1.3 | 住房公积金
1.4 | 工程排污费
1.5 | 建设项目工伤保险
2 | 税金
给排水
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费
1.1.2 | 环境保护费
1.1.3 | 文明施工费
1.1.4 | 临时设施费
1.2 | 社会保险费
1.3 | 住房公积金
1.4 | 工程排污费
1.5 | 建设项目工伤保险
2 | 税金
办公楼
土建
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费
1.1.2 | 环境保护费
1.1.3 | 文明施工费
1.1.4 | 临时设施费
1.2 | 社会保险费
1.3 | 住房公积金
1.4 | 工程排污费
1.5 | 建设项目工伤保险
2 | 税金
装饰
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费
1.1.2 | 环境保护费
1.1.3 | 文明施工费
1.1.4 | 临时设施费
1.2 | 社会保险费
1.3 | 住房公积金
1.4 | 工程排污费
1.5 | 建设项目工伤保险
2 | 税金
暖气改造
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费
1.1.2 | 环境保护费
1.1.3 | 文明施工费
1.1.4 | 临时设施费
1.2 | 社会保险费
1.3 | 住房公积金
1.4 | 工程排污费
1.5 | 建设项目工伤保险
2 | 税金
合计: 1+2