青岛智能低碳区域能源系统改扩建项目

热泵及锅炉采购项目#1（李沧、市北和市南）

变更公告

各相关投标人：

由我公司代理的热泵及锅炉采购项目#1（李沧、市北和市南）（项目编号：WKZB1922SDD101056），于2019年9月6日在青岛市公共资源交易信息网上发布了招标公告。现针对招标文件做出以下修改：

对于CEMS系统：

1.删除第218页CEMS系统1.5条款 “鉴于我厂现有的系统统一性，需出具我厂2019年委托运营厂家的运营服务能力证明文件”。

2.根据环保局《污染源自动监测设备安装建设技术要求》（附件1），在线监测设备配置专门的站房，内设空调保持恒温，配不小于两小时的UPS电源。本次采购的范围增加UPS电源一套及空调（1.5匹）一台。

3、因设计变更，取消采购招标文件第32页“第六章 货物需求表项目1.安顺路（汾阳路-衡阳路）一级网供热工程， 井壁过孔连接装置，型号：TD DN1200L-500Z-100H-50，数量4个”。

同时，投标截止时间及开标时间调整为2019年10月12日上午9时30分，开标地址为山东省青岛市市南区香港中路19号（青岛市公共资源交易中心）206（1号）开标室。

其他内容不变，特此公告！