2026年局机关物业采购项目

征求意见函（采购需求公示）

致相关采购当事人：

我中心受青岛市退役军人事务局委托将对2026年局机关物业采购项目实施政府采购。为了保障政府采购各方当事人的合法权益及采购程序的公开、公平、公正性，现将采购人提供的采购需求原文转发（详见政府采购项目需求方案附件），广泛征求各方意见，诚请相关采购当事人依法提出采购需求书中存在的问题。我中心将提出的意见及时转交采购人，并请采购人依据相关法律法规完善采购需求。征求意见时间自2026年3月26日至2026年3月29日，并请于2026年3月30日10时前将书面意见反馈至我中心。我中心将提出的意见及时转交采购人，并请采购人依据相关法律法规完善采购需求。采购人未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

采购当事人提出的意见函应当符合以下条件：

1、在征求意见有效期内提出，并以加盖公章的书面原件方式送达我中心，同时将意见函电子版发送我中心邮箱。逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我中心不予受理。

2、对于项目整体需求不满足三个品牌产品或三家供应商的，需求中个别条款的描述具有倾向性或排斥性提出意见的，采购当事人应明确指出可能涉及的品牌或供应商。

3、意见函件应注明联系人的联系方式。

感谢您的参与。

征求意见受理时限：三个日历天。

联系电话：66209821。

邮箱地址：ggzyjy_2@qd.shandong.cn。

青岛市政务服务和公共资源交易中心

2026年3月26日

附：

项目采购需求供应商意见函

采购人 ：

项目采购需求，现提出意见如下：

□资质要求具有倾向性（详见附件）。

□技术需求具有倾向性（详见附件）。

单位名称：（加盖公章）

联系人：

联系电话：

年  月   日

附件：对        项目采购需求的详细意见

政府采购项目需求方案

采购单位：青岛市退役军人事务局

采购代理机构：青岛市政务服务和公共资源交易中心

项目名称：2026年局机关物业采购项目

编制时间：2026年03月26日

一、项目概况及预算情况

1.项目概况

为维持机关正常运转，青岛市退役军人事务局采购局机关物业服务1宗，共1包。

2.预算情况

本项目预算金额为176.69万元，招标控制价金额为176.69万元。

二、采购标的具体情况

1.项目基本情况

1.1物业情况

青岛市退役军人事务局机关位于青岛市市南区巫峡路6号，总建筑面积1.02万平方米，外围面积0.8万平方米；院区设有餐厅、大灶间、制作间、消防控制室、保安岗亭、高低压配电室、中央空调机房、冷却塔、消防泵房、弱电机房、强电设备间及各种消防设备等。

1.2采购人提供中标人使用的场地、设施、设备、材料等

（1）采购人可提供的办公室共2间，用于项目综合管理办公、食堂办公，共约30平方米，配备办公桌4张，供电正常，可上互联网；

（2）采购人可提供的物业管理服务设备，厨房设备一批（大锅灶2，小锅灶2，发酵箱1，茶炉1，烤箱1，冰箱9，消毒柜1，排烟系统1套，热水器1，食品检测设备1，切菜机1，切片机1、和面机1、压面机1、搅拌机1、蒸箱1，绞肉机1、电磁灶2、除湿机5、豆浆机1），污水泵3台；

（3）物业活动工作人员餐费由中标人自理；

（4）采购人可提供的住宿房间，宿舍2间（2个单人床位），共10平方米，为电工、应急备勤人员住宿；更衣室2间，配备更衣柜；

（5）采购人可提供的零星维修材料：公共设施设备单个维修配件价值超过200元以上的材料；采购人提供的设备维修所需配件（含维修费）；

（6）采购人可提供的低值易耗品，包括取餐用餐工具等；

（7）采购人提供绿化用苗木；

中标人应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

2.物业服务范围

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  |  |  |  | 明细 |  |  |  |  |  |  |  | 服务内容及标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  |  |  |  | 青岛市市南区巫峡路6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总面积 |  | 建筑面积（㎡） |  |  | 1.02万平方米 |  |  |  |  |  |  |  | 见“秩序维护服务” |  |  |
|  |  | 需保洁面积（㎡） |  |  | 公共区域地面面积0.9万平方米 |  |  |  |  |  |  |  | 见“保洁服务” |  |  |
| 门窗 |  | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） |  |  | 窗户131个,面积约980㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 见“保洁服务” |  |  |
| 玻璃幕墙 |  | 玻璃幕墙需清洗面积（㎡） |  |  | 1200㎡（二楼和三楼中间回形玻璃隔断） |  |  |  |  |  |  |  | 见“保洁服务” |  |  |
| 会议室 |  | 室内设施说明 |  |  | 会议桌、会议椅 |  |  |  |  |  |  |  | 见“保洁服务”“会议服务” |  |  |
|  |  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） |  |  | 会议室总数量15，总面积1300㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 见“保洁服务”“会议服务” |  |  |
| 报告厅 |  | 室内设施说明 |  |  | 会议桌、会议椅 |  |  |  |  |  |  |  | 见“保洁服务”“会议服务” |  |  |
|  |  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） |  |  | 报告厅数量1，总面积500㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 见“保洁服务”“会议服务” |  |  |
| 卫生间 |  | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） |  |  | 卫生间数量11，总面积400㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 见“保洁服务” |  |  |
| 垃圾存放点 |  | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） |  |  | 室内垃圾存放点22处，垃圾桶22只 |  |  |  |  |  |  |  | 见“保洁服务” |  |  |
| 车行/人行口 |  | 车行口 |  |  | 车行口数量2，其中主出入口西门，北门为消防应急车道 |  |  |  |  |  |  |  | 见“秩序维护服务” |  |  |
|  |  | 人行口 |  |  | 人行口数量3 |  |  |  |  |  |  |  | 见“秩序维护服务” |  |  |
| 设施设备 |  | 采暖系统 |  |  | 建有1处换热站，需有人值守，其中冷却水塔1处，制冷机组2台，板换2个、电机6台。空调出风口172个。 |  |  |  |  |  |  |  | 见“秩序维护服务”“公用设施设备维护服务” |  |  |
|  |  | 消防系统 |  |  | 区域内由火灾报警控制主机1台，烟（温）感探测器230只，消防水泵4台，水箱2，消火栓32处，喷淋头 只，水泵结合器 1 处。 |  |  |  |  |  |  |  | 见“秩序维护服务”“公用设施设备维护服务” |  |  |
|  |  | 供配电系统 |  |  | 高压柜2、低压柜数量24，总功率1600KWH。 |  |  |  |  |  |  |  | 见“公用设施设备维护服务” |  |  |
|  |  | 机关食堂 |  |  | 设置菜品制作区、主食制作区、粗加工区、洗消区等。设置座位约120个。 |  |  |  |  |  |  |  | 见“餐饮服务” |  |  |
| 序号 | 楼宇 |  | 占地面积 | 公共部位面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室内公共部位面积*不含卫生间） |  | 会议室、接待室、报告厅堂、信访接待大厅、政务大厅 | 裸露院区地面 | 平台 | 卫生间个数 | 卫生间面积 | 窗户数量 | 窗户面积 |  | 保洁区域合计 | 绿化面积 |
| 1 | 负一楼 |  |  | 2200 |  |  |  |  | 1 | 35 |  |  |  | 2235 |  |
|  | 一楼 |  |  | 330 |  | 1200 |  | 60 | 5 | 180 | 38 | 280 |  | 2050 |  |
|  | 二楼 |  |  | 400 |  | 600 |  | 60 | 2 | 75 | 40 | 300 |  | 1435 |  |
|  | 三楼 |  |  | 380 |  | 465 |  | 150 | 2 | 75 | 32 | 240 |  | 1310 |  |
|  | 四楼 |  |  | 100 |  | 600 |  |  | 1 | 35 | 21 | 160 |  | 895 |  |
|  | 屋面楼 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |
|  | 合计 |  |  | 6410 |  | 2865 |  | 270 | 11 | 400 | 131 | 980 |  | 10925 |  |

会议室、接待室、报告厅，按需保洁；信访接待大厅、政务大厅每日保洁。

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 6000㎡ | 见“保洁服务”“秩序维护服务” |
| 绿化 | 1000㎡ | 见“保洁服务”“绿化服务” |
| 广场 | 广场面积4000㎡ | 见“保洁服务”“秩序维护服务” |
| 车位 | 地面车位数量64（其中充电桩车位数量4） | 见“秩序维护服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯1只、草坪灯2只、 | 见“保洁服务”“公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 垃圾存放点1处，垃圾桶7只；室外垃圾集中点一处，7.0㎡ | 见“保洁服务” |
| 室外配电箱 | 室外配电箱数量2 | 见“保洁服务”“公用设施设备维护服务” |

3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、设施维护、保洁服务、绿化服务、秩序维护服务、会议服务、食堂餐饮服务等。

#### 3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的情况，可要求中标人进行调换。如因中标人原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④秩序维护服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 第三方供应商管理 | （1）装修、垃圾清运、玻璃幕墙清洗、消防设备维保服务、空调维保服务等采购人规定的第三方要按照采购人要求做好监管，确定好工作流程，消除安全隐患，防止发生安全事故；告知其禁止行为和注意事项。 |
|  |  | （2）服务期间跟进巡查现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，及时劝阻并报告采购人。 |
|  |  | （3）开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。 |
|  |  | （4）根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。 |
| 6 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 7 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作，做好总结。 |
| 8 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 9 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：绿化服务方案、保洁服务方案、秩序维护服务方案、会议服务方案、餐饮服务方案等。 |
| 10 | 紧急维修时效 | （1）紧急维修应当10分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |
| 11 | 能源资源节约及爱国卫生宣传 | （1）针对爱国卫生月、节能宣传等，制定能源资源节约及爱国卫生宣传工作方案。 |
|  |  | （2）落实国家节能措施，给采购人提出节能改造建议等。 |
|  |  | （3）根据能源资源节约及爱国卫生宣传工作方案，组织进行相关活动。 |

#### 3.2公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，状态良好，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）及时检查设施设备、阀门、管道等运行正常，确保无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （2）对水泵房、水箱，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （3）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （4）及时开展对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| 4 | 消防系统 | （1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | （2）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。对消防设施、灭火器、通道、标识等，中标人每日进行检查巡视，配合专业人员每半个月全面检查维护，据实提出整改建议提报采购人。 |
|  |  | （3）自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | （4）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | （5）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | （6）根据采购人要求，安排值守，组织培训及应急演练。 |
| 6 | 供配电系统 | （1）建立24小时运行值班巡视制度。登记完整齐全。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，及时进行简单维修，确保用电安全、杜绝长明灯。 |
|  |  | （4）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （5）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 7 | 热力站 | （1）工作时间为每年的11月15日至次年4月15日（供暖季），建立24小时值班制度。其中11月1日至12月15日期间的白天，确保至少1人在岗。 |
|  |  | （2）协助专业人员每年至少开展1次设备的全面检查，包括供暖前准备及供暖后保养，确保各类设备、仪器仪表、水管线路运行正常。 |
| 8 | 采暖及制冷系统 | （1）每日检查供水机组、管道、阀门运行情况，确保正常无隐患。 |
|  |  | （2）协助专业人员中央空调、阀门龙头等新装布置及旧装拆除、日常维修更换及管线的跑、冒、滴、漏的维修。 |
|  |  | （3）做好供暖、制冷前检查等相关准备工作。 |
|  |  | （4）供水系统上水前，提前通知采购人。 |
|  |  | （5）供暖、制冷期间做好日常检查、维护、抢修、登记上报等工作。 |
|  |  | （6）根据天气情况适时调节供暖、制冷设备运行工况，节约能源。 |

#### 3.3房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、污水井等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
| 3 | 维修监督管理 | （1）维修前，供应商应当与采购人或采购人委托的维修公司签订维修管理服务协议，告知维修须知，并对维修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容，做好维修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内维修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因维修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
| 4 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

#### 3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充卫生纸、除臭球等必要用品。 |
|  |  | （7）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （8）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次深度清洁作业。 |
|  |  | （9）地板干净、无油渍、无污渍，每月至少开展1次深度清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | （6）办公楼宇2米以下：外立面定期清洗，外窗玻璃擦拭每周开展1次清洗。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）污水井清掏，无明显异味，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （5）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （6）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （7）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

#### 3.5绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 室外绿化养护 | （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在2%以下。 |
|  |  | （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | （6）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | （7）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | （8）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |

#### 3.6会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | 接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | 根据会议需求，准备桌椅、物品、设备、文具、茶水等。 |
| 3 | 引导服务 | 根据采购人要求，做好引导牌并放置在指定位置，引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | 会议期间按要求加水。 |
| 5 | 会后整理 | 对会议现场进行检查，做好会场清洁工作。 |

#### 3.7秩序维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立24小时秩序维护服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备秩序维护服务必要的器材。 |
|  |  | （4）按照采购要求开展相关工作。 |
| 2 | 出入管理 | （1）院区主出入口应当实行 24小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）及时掌握来访人员信息，做好信息登记并进行正确引导，维护信访接待大厅、政务大厅业务办理秩序。 |
|  |  | （5）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （6）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （7）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （8）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 4 | 监控值守 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，信访接待大厅、政务大厅等重要部位保存时间不应少于90天。 |
|  |  | （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 5 | 车辆停放 | （1）按照规划，指挥机动车辆有序停放，对车辆及停放区域实行规范管理，严禁堵塞消防通道。 |
|  |  | （2）严禁在办公楼的公用走道、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （3）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （4）根据采购人要求设置车位禁停标识等。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| 6 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）消防控制室实行24小时值班制度。 |
|  |  | （3）每日检查区域内消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
| 7 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 8 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |
| 9 | 极端天气应对处置 | 制定应对处置方案，设立应急抢险分队。 |
| 10 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时分发报刊杂志。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 11 | 洗车服务 | （1）服务对象：采购人确定的车辆。 |
|  |  | （2）进行车辆外观及内饰的清洗保洁。 |

#### 3.8餐饮服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机关食堂餐饮制作及服务、就餐区域其它服务 | 根据采购人要求，按照质量管理体系（GB/T19001）和食品安全管理体系(GB/T22000+食品安全专项技术要求)标准，为采购人干部职工提供早餐、午餐、值（加）班餐制作及餐厅服务（含招待工作餐）、出入库管理（包括食品和低值易耗品）、菜谱制定、成本核算与控制、培训及业务交流、学习会议服务（图书服务、咖啡服务等）、食堂电视管理及服务、食品检验检测、购买计划提报、提出工作建议等。 （一）日常工作日需求（开餐时间、就餐人数及菜品要求） 1.早餐。开餐时间：7:30-9:00。就餐人数约30-40人。菜品配置为：主食4种；菜品至少4种（炝炒拌不定）；鸡蛋；汤粥至少2种。 2.午餐。开餐时间：11:30-13:00。就餐人数约50-60人。菜品配置为：主食6种；菜6种（大荤菜2、半荤菜2、素菜2）；水果1；汤粥至少2种。 早餐、午餐保障要求工作人员不少于7人。 （二）正常公休日、节假日的餐饮制作及服务 根据采购人要求，参考日常工作日餐饮制作和服务需求，提供正常公休日、节假日的餐饮制作及服务（节假日3天以上由中标人根据采购人要求制作）。 （三）食堂工作其它要求 1.所有工作必须严格遵守《食品安全法》。 2.每周协助采购人制定下周菜谱，菜品设计要色香味俱全，营养搭配合理，并每月至少推出一种新菜品。 3.设置兼职出入库管理员，做好日常出入库登记，并协助食堂出纳做好相关账目。提前二天向采购人提供所需粮、油、菜、水果、奶制品、调料、肉、鱼等食材品种及低值易耗品采购计划。 4.设置兼职食品安全员，履行安全员职责，协助厨师长做好安全生产，杜绝生产安全、食物中毒事故。 5.根据采购人餐饮要求，优化人员配置。 6.洗消工作，按照食品安全法的要求，及时洗消，不能影响下餐使用。洗消完毕的物品，归类放置于保洁柜。 7.餐厅服务。餐厅卫生随时保持洁净，地面、餐桌、餐椅、洗手区、吊顶、照明灯具不得存有污渍、灰尘、积水。开餐时间，不得发生保洁用品放置在餐厅现象。餐桌、收餐台上的餐盘、垃圾等第一时间清理。餐厅工作人员要服务热情、礼仪良好、素质高，禁止高语调、态度恶劣、吵架等现象。 8.加工、操作区，保持干燥洁净，不得留存各种垃圾，无污渍、油渍，不得倾倒易堵塞物品进入下水道，垃圾规范归置并收集到室外公共垃圾存放点。 9.根据实际情况，组织进行食堂内部的通风、消毒、杀菌、灭四害工作。 10.做好食品留样工作。 11.做好食品快检工作。 12.对食堂工作人员的要求 （1）招聘的工作人员需持有有效健康证并提供个人无重大疾病史和传染病史书面承诺书；所有岗位工作人员身体状态需满足工作要求。 （2）厨师和面点师需持有相应资格证。 （3）厨师组。要求共配备2人，55周岁以下。设厨师长一名，厨师证书，有5年以上食堂管理经验，管理、培训经验丰富；厨师不少于1人。 （4）主食组。要求共配备2人，55周岁以下。中式面点师2人。 （5）前厅服务组。50周岁以下共2人，会讲普通话。其中设前厅主管1人，有5年以上食堂前厅管理经验，管理、礼仪等培训经验丰富。 （6）洗消组，要求配备55周岁以下工作人员1人。 |

4.中标人履行合同所需的设备

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | 下水管道疏通设备 | 1 | 批 |
| 2 | 绿化服务 | 打药高压泵等 | 1 | 台 |
| 3 | 秩序维护服务 | 对讲机 | 2 | 台 |

5.中标人履行合同所需的低耗

| 序号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保洁工器具 | 玻璃刮、玻璃刮条、地板铲刀、伸缩杆、手喷壶、防水鞋、雨披、水桶、手剪子、换头棉线拖把杆、换头棉线拖把头、胶棉拖把、胶棉拖把头、木柄长地刷、尘推(60CM)、尘推罩（60CM)、尘推(90CM)、尘推罩(90CM)、尘推（110CM)、尘推罩110CM)、塑料帚套装、高粱杆帚、厕所刷、毛头、水管、园艺用药、各种标识标志牌 |
| 2 | 保洁低耗品 | 大垃圾袋（50个/捆）、小垃圾袋（50个/捆）、香皂、静电除尘剂、玻璃清洁剂、中性全能清洁剂、洁厕灵、除臭球、乳胶手套、84消毒液、洗衣粉、抹布、洗手液、去污粉、芳香球、钢丝球、卫生纸、百洁布 |
| 3 | 维修工器具 | 保温管、空气开关、单开墙壁开关、双开墙壁开关、插座、插排、绝缘胶带、生料带、尼龙扎带、砂纸、电话线、钢锯条、角阀、水龙头、密封胶、免钉胶、沙、水泥、稀料、除锈刷、小毛刷、大毛刷、膨胀管、小钢钉、大钢钉、壁纸刀片、把手锁、测电笔、美工刀、手电、卷尺、脚踏阀、小便池落水管、南孚电池、电线 |
| 4 | 供应商 办公物品 | 办公电脑、A4纸、透明胶带、塑封膜、双面胶、定位胶带、胶水、卷宗盒、抽杆文件夹、笔记本、中性笔、笔芯、圆珠笔、直尺、修正液、装订夹条、打孔器、便贴、曲别针、装订夹、值班记录表、早餐会记录、派工单、维修登记表、培训记录考核表、服务质量日检考核表、中央空调自主性维护例行点检表、强电间自主性维护例行点检表、消防泵房自主性维护例行点检表、配电室自主性维护例行点检表、交接班记录表、外来人员出入登记表、车辆出入登记表、卫生消杀记录表、监控中心运行日志、监控中心来访人员登记表 |
| 5 | 食堂易耗品 | 餐巾纸、牙签、84 消毒液、拖把、扫帚、洗洁精、去污粉、去油剂、钢丝球、抹布、记号笔、菜牌、大垃圾袋、透明胶带、地刮子、箕（铁）、簸箕（塑料）、食品袋、苍蝇拍、苍蝇粘纸、灭虫药、灭鼠药、油铲子、油刷子、胶皮手套 |

6.物业管理服务人员需求

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本服务 | 项目经理 | 1 | 1 | 男女不限，45岁以下，需具同类项目（非住宅、含餐饮）工作经验3年以上。工作日、勤务日，执行采购人对口责任单位工作时间；突发事件及极端恶劣天气，24小时在岗。 |
| 公用设施设备维护服务 | 配电值守 | 1 | 3 | 男性、均持高压及低压电工作业特种作业操作证，见公用设施设备维护服务 |
| 环境服务 | 室外保洁（兼职绿化） | 1 | 1 | 每天8:00—17:30（节假日轮休、周日休息） |
|  | 室内保洁 | 2 | 2 | 每天7:30—16:30（节假日、周末轮休） |
| 会议服务 | 会务 | 2 | 2 | 50周岁以下女性，普通话标准，形象气质佳，保密意识强，政审合格，办公软件操作熟练。工作日每天8:00—17:30，节假日、休息日根据采购人需求上岗。 |
| 消防室 | 消防设施操作员 | 1 | 2 | 白班：7:30-18:00；夜班：18:00次日7:30，持消防设施操作员中级证书。 |
| 秩序维护服务 | 保安队长 | 1 | 1 | 工作日每天8:00—17:30，节假日、休息日根据采购人需求上岗。男性。 |
|  | 西门岗 | 1 | 3 | 24小时值班，全年无休。男性。 |
|  | 东门岗 | 1 | 1 | 工作日每天8:00—17:30。男性。 |
|  | 西大厅 | 1 | 1 | 工作日每天8:00—17:30。男性。 |
|  | 大厅秩序维护 | 3 | 3 | 工作日每天8:00—17:30。男性。 |
| 餐饮服务 | 厨师长 | 1 | 1 | 见“餐饮服务”。 |
|  | 前厅主管 | 1 | 1 |  |
|  | 厨师 | 1 | 1 |  |
|  | 中式面点师 | 2 | 2 |  |
|  | 洗消工 | 1 | 1 |  |
|  | 前厅服务员 | 1 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 27 |  |

以上人员上岗前提供无犯罪记录证明、签订保密协议，待采购人审核。

注：★（1）供应商投入岗位工作者须满足劳动法律法规及相关规定，为符合要求的岗位工作者缴纳国家规定的社会保险和住房公积金，工资不得低于服务地点执行的最低工资标准。(开标时投标人须提供针对此项内容的承诺函原件电子文档,格式自拟）

★投标报价应包含员工工资、加班费、交通补贴、服装费、管理费、税金、利润，以及员工社会保险和意外伤害险等全部费用。采购人不再支付其他任何费用。投标报价应列出详细费用明细，费用明细表格格式投标人自拟。

投标人应将费用明细表作为单独附件，上传至投标文件制作工具“商务部分”---“招标文件其它规定或者投标人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明”。

（2）合同期内采购人新增本项目服务所需各类设备、设施由中标人负责管理、维修、保养，采购人不另增加费用。绿化养护等产生的水、电等能源消耗费用由采购人支付。

（3）本项目涉及国标等标准性文件均以最新发布为准。

7.物业活动验收考核办法

1.采购人按照合同约定的服务内容，每季度组织对上季度的工作质量进行一次综合考核。

2.工作质量考核分数

（1）考核表（如下表）满分100分。由采购人根据投诉情况、日常检查情况、中标人针对投诉的整改情况等进行综合评定。

（2）采购人将中标人的工作质量考核情况及时书面反馈给中标人，由中标人据此整改，整改期限为收到书面反馈之日起2天。

3.工作质量考核分数在75分（含75分）至85分（不含85分）之间的，采购人暂扣中标人被考核季服务费的百分之十作为整改保证金；工作质量考核分数在65分（含65分）至75分（不含75分）之间的，采购人暂扣中标人被考核季服务费的百分之二十作为整改保证金。整改期满，经采购人业务归口管理单位认可的，采购人在就近一次付款时合并支付物业服务费和暂扣的整改保证金；整改得不到认可的，暂扣的整改保证金将作为中标人违约金，采购人不再支付给中标人。

（1）按照本合同工作质量考核办法，工作质量考核分数达到85分的，采购人足额支付物业服务费。

（2）考核分数不低于65分但达不到85分时，按照本合同工作质量考核办法规定执行。

（3）在考核中低于65分或一年内累计两次未达到75分时，采购人有权解除合同，并不再支付相应月份的物业服务费；同时中标人需支付采购人合同年价款的20%作为违约金，并承担采购人为消除此影响而采取措施的费用。

（4）附件表格：

物业服务工作质量考核表

| 序号 | 考核内容 |  | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮服务 |  |  | 满分30分 |
| 2 | 保洁服务（走廊、楼梯、地面、墙面、楼道、天花板、玻璃门窗、卫生间、大院） |  |  | 满分20分 |
| 3 | 公共部位消毒情况 |  |  | 满分5分 |
| 4 | 保洁员自身形象 |  |  | 满分3分 |
| 6 | 会务服务情况 |  |  | 满分6分 |
| 7 | 绿化服务 |  |  | 满分5分 |
| 8 | 垃圾桶、果皮箱保洁服务 |  |  | 满分5分 |
| 9 | 灭蚊、蝇、鼠、蟑螂工作 |  |  | 满分3分 |
| 10 | 秩序维护服务 |  |  | 满分10分 |
| 11 | 垃圾分类收集清运服务 |  |  | 满分3分 |
| 12 | 配电室、中央空调运行 |  |  | 满分10分 |
| 合计 |  |  |  | 100分 |
| 考核小组 |  |  |  |  |
| 日 期 |  |  |  |  |

三、商务条件

1.服务期限

本项目服务期限为自合同签订生效之日起一年。采购人视考核验收情况确定是否延续服务，合同期累计不超过3年。

2.服务地点

青岛市市南区巫峡路6号。

3.付款方式

合同签订生效后支付合同金额的10%，具体付款方式和时间在合同中约定。

4.质量保证期

中标人不得降低服务质量要求，中标人必须在合同约定日起人员全部到岗，并正常工作。

5.服务成果考核验收

服务期满或阶段性完成服务成果，经采购人考核验收合格，由采购人组成的验收小组签署考核结果或验收报告，作为付款凭据之一。

6.服务保障

中标人应提供及时周到的服务，应保证定期和采购人沟通，征求采购人意见，对应服务及时做出相应调整。

四、投标人资格要求：

１.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.采购公告发布之日前三年内在经营活动中无行贿犯罪等重大违法记录；

3.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

4.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东(www.creditsd.gov.cn)及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本项目不接受联合体响应。

### 五、评分标准

| 评分项目 |  | 分数 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 响应报价 |  | 10 | 满足招标文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它报价得分=评标基准价÷（投标报价或者最终价格）×10 |
|  | 供应商业绩 |  | 10 | 供应商自2023年1月1日起至本项目招标公告发布之日，具有物业服务（非住宅）业绩的，每有一项得2分，最高得10分。 须提供项目的合同原件电子文档，项目时间以合同签订时间为准。 |
| 技术部分 | 服务定位 |  | 9 | 根据供应商提供对项目的整体统筹规划及服务需求定位进行评分： ①本项目服务定位，内容涵盖准确的服务范围，各区域工作频次及配置计划；②根据服务定位，全面分析物业服务需求；③基于物业服务需求分析，制定服务理念、管理重点和服务措施。以上3项逐项、全部提供并满足采购文件要求得9分，上述评审因素每缺一项减3分，每出现一处不贴合项目实际的减 1 分（每项最多减 3分），减完分止，全部项未提供的不得分。 |
|  | 服务方案 |  | 20 | 1.根据供应商提供的①整体服务方案②服务流程③管理措施④组织运行图⑤人员岗位职责，以上5项逐项、全部提供并满足采购文件要求得 10分，上述评审因素每缺一项减2分，每出现一处不贴合项目实际的减 1 分（每项最多减 2分），减完分止，全部项未提供的不得分。 2.根据供应商提供的①各服务模块方案②各项规章制度③工作质量标准④实施优势⑤服务承诺，以上5项逐项、全部提供并满足采购文件要求得 10分，上述评审因素每缺一项减2分，每出现一处不贴合项目实际的减 1 分（每项最多减 2分），减完分止，全部项未提供的不得分。 |
|  | 管理制度和考核办法 |  | 10 | 供应商提供公司管理制度及人员考核办法方案，方案内容包括但不限于①服务质量管理制度②人事考勤档案管理制度③员工管理规范④投诉监督管理制度,⑤持续改进与培训提升管理制度。以上5项逐项、全部提供并满足采购文件要求得10分，上述评审因素每缺一项减2分，每出现一处不贴合项目实际的减 1 分（每项最多减 2分），减完分止，全部项未提供的不得分。 |
|  | 应急预案 及措施 |  | 15 | 根据供应商针对本项目应急服务预案，进行综合评价：①各类突发事件处置措施；②特殊自然灾害防灾减灾措施；③重大临时事件、活动、庆典处置方案，以上3项逐项、全部提供并满足采购文件要求得15分，上述评审因素每缺一项减5分，每出现一处不贴合项目实际的减 1分（每项最多减 5分），减完分止，全部项未提供的不得分。 |
|  | 人员配备 |  | 8 | 供应商针对本项目要求进行人员设置，①有组织架构图、②有详细具体的人员配置及安排、③有人员岗位职责 ④有工作质量标准，以上 4 项逐项、全部提供并满足采购文件要求得8分，上述评审因素每缺一项减2分，每出现一处不贴合项目实际的减 1 分（每项最多减 2分），减完分止，全部项未提供的不得分。 |
|  | 服务保证措施 |  | 18 | 供应商提出服务保证措施：①提供健全的组织机构；②保密措施；③建立完整的工作台帐制度；④工作信息收集制度；⑤项目档案资料的建立管理制度；⑥工作信息反馈制度。以上6项逐项、全部提供并满足采购文件要求得18分，上述评审因素每缺一项减3分，每出现一处不贴合项目实际的减 1 分（每项最多减 3分），减完分止，全部项未提供的不得分。 |

六、需满足的政府采购政策

1、依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目面向中小企业预留情况：

本包为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，小微企业不享受价格折扣优惠。

□本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，小微企业不享受价格折扣优惠。

本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，小微企业不享受价格折扣优惠。

本包为非面向中小企业预留份额的采购包。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：物业管理

2、对于非专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，给予价格扣除。

2.1.对小型和微型企业提供小型和微型企业制造的货物，给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3残疾人福利性单位和其他单位组成联合体投标，联合协议中约定，残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，同样按以上规定给予价格扣除。

3、依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位投标的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位投标的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

5、按照财政部等四部委联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》〔2019〕9号、财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号的规定，属于节能、环境标志产品的，享受政府采购优先政策：

5.1采用最低评标价法评标的项目，在评审时对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2采用综合评分法评标的项目，对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的加分或价格折扣。

5.3投标人必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书原件的电子文档。

七、论证意见

本项目采购人已组织专家论证，并根据专家论证意见完善制定了本政府采购项目需求方案，论证专家：马小莉，采购人代表：郭方洲。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

八、项目联系方式

采购人：青岛市退役军人事务局

联系人：郭老师

电  话：81609622

九、需求公示时间

该项目采购需求公示期3日。

十、采购需求最终以采购公告、采购文件为准。